Oława, dn. 9.05.2016r.

ZOZ/DZP/PN/14/16

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego KTG, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/14/16

Pytanie nr 1 Dotyczy Załącznika nr 2, punktu 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokogram z wydrukiem zapisów archiwalnych z prędkością do 20mm/s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko