Oława, dn. 23.06.2016r.

ZOZ/DZP/PN/18/16

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164, ze póż. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę obłożeń do Apteki Szpitalnej  znak sprawy ZOZ/DZP/PN/21/16

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1, pozycja 1 zestwu o składzie

1) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach min. 200 x 300cm. W cześci centralnej

serwety znajduje się otwór o wymiarach min. 25 x 30 cm  wypełniony folią chirurgiczną, poliuretanową

o grubości minimum 0,025mm. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytujący płyny.

2) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego o wym. min. 80 x 70cm - 1 szt

3)Osłona na stolik MAYO wykonana z foli PE i min. Grubości 0,05mm i warstwie chłonnej z laminat dwuwarstwowego

o gramaturze nie mniejszej niż  60g/m2, nieprzemakalności min 100 cm.H2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho  min. 100 Kpa

4). Fartuch sterylny pełnoochronny wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej  typu SMS o gramaturze nie

Mniejszej niż  35g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho  min.230 Kpa, nieprzemakalności min.25 cm H2O i nie więcej niż 50 cm słupa wody,z nieprzemakalnymi wstawkami w strefie krytycznej  -w części przedniej i rękawach do łokci .Wstawki wykonane z laminatu nieprzemakalnego, paropszepuszczalnego.

Rękawy wykończone syntetycznym, elastycznym mankietem w rozmiarze XL -2 szt.

5). Fartuch sterylny  wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze nie

mniejszej niż  35g/m2, nieprzemakalności min.25 cm H2O i nie więcej niż 50 cm słupa wody, Rękawy wykończone syntetycznym, elastycznym mankietem. Rozmiar L - 1szt.

6) taśma samoprzylepna o wym. min. 9x49cm - 2 szt.

7) ściereczki chłonne - 4 szt.

8) Serweta owinięcie wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min 60 g/m2

o wym. min. 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego.

Obłożenia wykonane z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną

o gramaturze min. 61g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność)  min 900cm H2O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr1, pozycja 2 zestawu o składzie :

a) serweta 150 x 200cm z wycięciem U o wym. 9x 65cm wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu  wykończona taśmą samoprzylepną,

b) serweta 180 x 220cm z taśmą lepną, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w warstwę chłonną i organizatorami przewodów

c) Osłona na stolik MAYO wykonana z foli PE i min. Grubości 0,05mm i warstwie chłonnej z laminat dwuwarstwowego

d) ściereczki chłonne - 2 szt.

e) taśma włókninowa 10x50cm - 1szt

f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje wykonana z folii o grubości min 0,012 mm - 1 szt.

g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstowej włókniny o gramaturze min 61,5 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 900 cm H2O.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 zadanie nr 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1, pozycja 3  sterylnej serwety wykonanej z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 61g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) =>900cmH2O o wymiarach 200x260cm zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta ma posiadać otwór o wym.9x12cm otoczony taśmą lepną. Pod otworem zintegrowana z serwetą torba do przechwytywania płynów. Całość owinięta w serwetę o wyżej wymienionych parametrach o wym. Min. 150x180cm, która może służyć jako przykrycie stolika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.