## Załącznik nr 2 - 3                                                                    ZOZ/DZP/PN/16/17

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Regulatory ssania

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Regulator ssania z pojemnikiem zabezpieczającym 0,1l i filtrem antybakteryjnym, gniazdo AGA, mocowany do ściany, płynna regulacja ssania. Zakres wskazań vakuometru: 0 ÷ -0,1 MPa, 0 ÷ -760 mmHg; możliwość podłączenia drenu, vakuometr obrotowy - 360° | TAK |  |
| 3. | Regulator ssania z pojemnikiem zabezpieczającym 0,1l i filtrem antybakteryjnym, gniazdo DINN, mocowany do ściany, płynna regulacja ssania. Zakres wskazań vakuometru: 0 ÷ -0,1 MPa, 0 ÷ -760 mmHg; możliwość podłączenia drenu, vakuometr obrotowy - 360° | TAK |  |
| 4. | Regulator ssania z pojemnikiem zabezpieczającym 0,1l i filtrem antybakteryjnym, gniazdo DINN, mocowany do szyny (długość przewodu 1 m (+/-10%)), płynna regulacja ssania. Zakres wskazań vakuometru: 0 ÷ -0,1 MPa, 0 ÷ -760 mmHg; możliwość podłączenia drenu, vakuometr obrotowy - 360° | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 20 pkt. Gwarancja 48 m-cy i więcej 40 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 11. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej