Oława, dn. 8.02.2017r.

ZOZ/DZP/PN/3/17

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego II, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/3/17

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 2 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje formularza oferty w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Zadanie 35 - Czy Zamawiający odstąpi zakresie tego zadania od wymogu:  „wykonaniu testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 23 V zgodnie z normą PN-EN 62353 oraz dostarczenie protokołu Zamawiającemu”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230 V zgodnie z normą PN-EN 62353 w zakresie Zadania nr 35, o ile nie są wymagane przez producenta aparatu.

Pytanie nr 3

Zadanie 35 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu gwarancji wymienionych części eksploatacyjnych na 3 miesiące ? Uzasadnienie: Wykonawca nie może udzielić gwarancji dłuższej niż gwarancja producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie Zadania nr 35

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko