Oława, dn. 28.06.2016r.

ZOZ/DZP/PN/22/16

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164, ze póż. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę odzieży chirurgicznej jednorazowej do Apteki Szpitalnej znak sprawy ZOZ/DZP/PN/22/16

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 z włókniny SMS zapinany na rzep w okolicy karku, spełniający pozostałe wymagania w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 1 pozycja 1-2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy  Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 45g/m2 z włókniny SSMMS zapinany na rzep w okolicy karku, spełniający pozostałe wymagania w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 z trzema kieszeniami, dostępne w kolorze niebieski, zielonym i fioletowym, spełniające pozostałe wymagania w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wyposażonych w rzep umieszczony na karku, który również posiada możliwość wielokrotnego zapięcia i regulacji wielkości obwodu wokół szyi.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczeni ubrań chirurgicznych tylko w kolorze niebieskim.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pozytywna odpowiedź umożliwi, złożenie oferty większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczeni bluzy wkładanej przez głowę bez napów.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pozytywna odpowiedź umożliwi, złożenie oferty większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko