## Arkusz1
| ZOZ/DZP/PN/30/16 |  | Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [5 empty] | Załącznik Nr: 9
Zadanie nr 1
Lp. | Opis produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent/numer strony na której znajduje się opis produktu
1 | Błony mammograficzne 18 X 24 (1 op =100 szt.) Błony mammograficzne jednostronnie powlekane, co najmniej dwiema warstwami emulsji światłoczułej, mulcja uczulona na światło zielone, gęstośc minimalna: Dmin ≤ 0,22, kontast średni (średni gradient) ≥ 3,8 , Gęstość maksymalna: Dmax ≥ 4,30, błony odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne. | op | 80 |  | 0 |  |  | 0
2 | Błony mammograficzne 24 X 30 (1 op =100 szt.) Błony mammograficzne jednostronnie powlekane, co najmniej dwiema warstwami emulsji światłoczułej, mulcja uczulona na światło zielone, gęstośc minimalna: Dmin ≤ 0,22, kontast średni (średni gradient) ≥ 3,8 , Gęstość maksymalna: Dmax ≥ 4,30, błony odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne. | op | 85 |  | 0 |  |  | 0
3 | Wywoływacz trójskładnikowy, o dużej trwałości roztworów roboczych (1 op.= 2 x 20 l) Końcówki do butelek od odczynników pasujące do automatycznewgo mieszadła CHEMIX. | op | 55 |  | 0 |  |  | 0
4 | Utrwalacz dwuskładnikowy, o dużej trwałości roztworów roboczych (1 op= 2 x 25 l) Końcówki do butelek od odczynników pasujące do automatycznewgo mieszadła CHEMIX. | op | 32 |  | 0 |  |  | 0
5 | Starter wywoływacza ( 1 op=4 x 1l) Końcówki do butelek od odczynników pasujące do automatycznewgo mieszadła CHEMIX. | op | 2 |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE POZOSTAŁE :
1.Powyższe wymagania stanowią warunki graniczne. Nie spełnienie jakiegokolwiek z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający wymaga, aby błony mammograficzne i odczynniki pochodziły tego samego producenta.
Zamawiający obecnie posiada odczynniki i błony firmy AGFA. W przypadku zaoferowania błon i odczynników innego producenta niż firma AGFA Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany na swój koszt do:
a. ustawienia wywoływarki do pracy z zaoferowanymi błonami z wystawieniem protokołu optymalizacji wywoływarki wraz z wykresem .
b. kalibracji aparatu - dostosowania do zaoferowanych błon
3. Wykonawca zobowiązuje dostawcę do wykonania optymalizacji procesu wywoływania zakończonej protokołem zawierającym wszystkie pomiary łącznie z wykresem krzywej charakterystycznej i pokrycie wszelkich kosztów za jej wykonanie.
4. W celu potwierdzenia , że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiajacy wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. materiały informacyjne w języku polskim (np. katalogi, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
b. dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 24.04.2004r i klasą oferowanego wyrobu: wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu, certyfikat jednostki notyfikowanej.
c. zgłoszenie do rejestru substancji niebezpiecznych odnośnie wywoływacza rtg
d. karty charakterystyki preparatu dla utrwalacza rtg
e. karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla wywoływacza rtg
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie przez 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. Realizacja zamówień następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego uzależnionego od rzeczywistych potrzeb.
7. Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. będzie uprawniony do zamówienia niektórych produktóww ilościach większych aniżeli będzie to wynikało z przedmiotu umowy, a niektórych przedmiotów w ilościach mniejszych niż określone w umowie) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny) zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie, która zostanie zawarta w wyniku rozsrztgnięcia niniejszego postępowania
8. Termin ważności błon i termin ważności odczynników fotochemicznych (koncentrat wywoływacza, utrwalacza i starter)
minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Akceptujemy, iż:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę
parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.
| data ………………………………. | [5 empty] | podpis ……………………………….
| podpis pieczęć Zamawiającego |  |  |  | podpis i pieczęć Wykonawcy | podpis i pieczęć Wykonawcy
| lub osoby upoważnionej |  |  |  | lub osoby upoważnionej | lub osoby upoważnionej
| do reprezentowania Zamawiającego |  |  |  | do reprezentowania Wykonawcy | do reprezentowania Wykonawcy