## zad. 21
Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/05/19
Zadanie nr: 21 Tracheotomia i intubacja 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft-Seal i odsysaniem z nad mankietu. Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z wbudowanym przewodem do odsysania, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | szt | 280
2 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza. Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. długości, rodzaju i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary: Śr. wew. (mm) / Śr. zew. (mm) / Długość (mm) 6,0 / 8,7 / 110 7,0 / 10,0 / 120 8,0 / 11,0 / 130 9,0 / 12,3 / 140 | szt | 3
3 | Rurka typu UniPerc Wyskalowana, zbrojona rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, zbrojona drutem, z elastycznym, przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję, z oznaczeniem rozmiaru na giętkich skrzydełkach, z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący, w zestawie cienkościenna elastyczna kaniula z PTFE, gąbka do czyszczenia kaniuli, miękka opaska mocująca i klin do odłączania rurki. Rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm | szt | 3
4 | Rurka dooskrzelowa typu Robert Show prawa, bez zaczepu, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, z otworem Murphy’ego, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, zintegrowane łączniki kątowe z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, w zestawie: prowadnica do ukształtowania, łącznik obrotowy, trójnik, kolorystycznie zróżnicowane elastyczne przedłużki do zamknięcia światła oraz cztery cewniki do odsysania. Rozmiary: 28F, 32F, 35F, 37F, 39F, 41F | szt | 2
5 | Rurka dooskrzelowa typu Robert Show lewa, bez zaczepu, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, zintegrowane łączniki kątowe z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, w zestawie: prowadnica do ukształtowania, łącznik obrotowy, trójnik, kolorystycznie zróżnicowane elastyczne przedłużki do zamknięcia światła oraz cztery cewniki do odsysania. Rozmiary: 28F, 32F, 35F, 37F, 39F, 41F | szt | 2
6 | Opaska do rurki tracheostomijnej. Miękka, szeroka opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych, długość: 46cm plus rzep. | szt | 150
7 | Zastawka Heimlicha z workiem 2000ml: zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, z workiem o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym, dren łączący pomiędzy workiem, a zastawką o długości min. 50cm | szt | 20
8 | MANOMETR do mankietów niskociśnieniowych. Manometr do kontrolowanego wypełniania mankietów niskociśnieniowych i monitorowania ciśnienia, zakres pomiarowy 0–120 cm H2O, podziałka wyskalowana co 2 cm H2O, kolorystyczne oznaczenie obszarów optymalnego i niebezpiecznego ciśnienia, w zestawie dren manometryczny do wypełniania i monitorowania ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych, długość ok. 100cm | szt | 2
9 | łącznik luer/lock do systemu drenażowego | szt | 100
RAZEM
Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
……………………………………………. |  |  |  |  | …………………… | ……………………………….