

Załącznik nr 2-3  do SIWZ                   					 ZOZ/DZP/PN/36/19

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zadanie nr 3 – Kaseta szkieł próbnych
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 rok.
Urządzenia kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
	TAK
	

	2.
	Minimum 232 soczewki w kolorowych oprawach
	TAK
	

	3.
	Metalowa oprawa soczewek - Ø38mm
	TAK/Podać
	

	4.
	Pełna apertura soczewek - Ø35mm
	TAK/Podać
	

	5.
	Anodowane oznakowanie - czerwone i czarne
	TAK
	

	6.
	Sfera: minimum 35 par soczewek dodatnich i ujemnych
- 0.12D
- od 0.25D do 4.00D krok 0.25
- od 4.00D do 7.00D krok 0.50
- od 7.00D to 16.00D krok 1.00
- od 16.00D to 20.00D krok 2.00

	TAK/Podać
	

	7.
	Cylinder: minimum 19 par soczewek dodatnich i ujemnych
- 0.12D
- od 0.25D do 3.50D krok 0.25
- od 3.50D do 5.00D krok 0.50
- od 5.00D do 6.00D krok 1.00

	TAK/Podać
	

	8.
	Soczewki pryzmatyczne: minimum 10 sztuk
- od 1.0 do 10.0 krok 1.0

	TAK/Podać
	

	9.
	Akcesoria: minimum 10 sztuk: Maddox rods, Pinhole disk (2 szt), Stenopiac slit, Red filter, Green filter, Occluder (2 szt) - Zero value lens, Frosted lens
	TAK/Podać
	

	10.
	Walizka na soczewki w zestawie
	TAK
	

	
	
	
	

	11.
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

Zasady oceny punktowej:
- max do 4 tygodni - 0 pkt
- od 2 do 3 tygodni – 10 pkt.
- do 1 tygodnia – 20 pkt.
	TAK/Podać
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 12 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wliczone w cenę oferty) 

Zasady oceny punktowej:
Gwarancja min. 12 m-ce do 23 m-cy – 0 pkt.
Gwarancja 24 m-cy do 35 m-cy – 10 pkt
[bookmark: _GoBack]Gwarancja 36 m-cy i więcej – 20 pkt 

	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
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