
   Załącznik nr 2 - 9                                                                    ZOZ/DZP/PN/36/19
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 9 Wytrząsarka kołyskowa 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana

TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018
	Tak
	

	2.
	Wytrząsarka kołysząca jednopłaszczyznowa służąca do mieszania cieczy w naczyniach i plastikowych workach ruchem kołyszącym jednopłaszczyznowym
	TAK
	

	3.
	Praca odbywa się w sposób ciągły przy częstości regulowanej pokrętłem i stałej nastawie kąta wychyłu 7˚.
	TAK
	


	4.
	Platforma min 200x200mm jednopoziomowa 
	TAK/Podać
	

	5.
	Platforma pokryta antypoślizgową matą
	TAK
	

	6.
	Możliwość pracy zarówno w cieplarkach jak i w lodówkach temp. +5 st C do + 40 st C
	TAK/Podać
	

	7.
	Zakres prędkości –30 rpm
	TAK/Podać
	

	8.
	Ruch kołyskowy 7
	TAK/Podać
	

	9.
	Max obciążenie do 0,5 kg
	TAK/Podać
	

	10.
	Czas pracy: min. 120 minut
	TAK/Podać
	

	11.
	Masa urządzenia do 6 kg
	TAK/Podać
	

	12.
	Wyświetlacz LED
	TAK
	

	13.
	Timer
	TAK
	

	14. 
	Zasilanie DC 12 V, 500 mA
	TAK/Podać
	


	15.
	TERMIN DOSTAWY

Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Zasady oceny punktowej:

- max do 6 tygodni - 0 pkt

- do 4 tygodni – 10 pkt.

- do 2 tygodni – 20 pkt
	TAK/Podać
	


	WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE



	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą części eksploatacyjnych wliczone w cenę oferty) 

Zasady oceny punktowej:

Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt.

Gwarancja 36 m-cy i więcej – 20 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy

 - w okresie gwarancji – 24 godziny

 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 

 - w okresie gwarancji - 3 dni

 - po okresie gwarancji – 5 dni
	TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	


Uwagi :

1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

 ……………….data………………….   






















 ………………………………..

Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                       osoby/osób upoważnionej


