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Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658





tel.: +48 (71) 301-13-11        fax.: +48 (71) 301-13-12        www.zozolawa.wroc.pl        zozolawa@zozolawa.wroc.pl


Oława, dn. 6.02.2020r. 
ZOZ/DZP/PN/1/20                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu okulistycznego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/20
Pytanie nr 1 do Pakietu Nr 3 poz.  1
Czy Zamawiający dopuści  zestaw do operacji zaćmy złożony z 2 starylnych paków o następującym składzie:

-Obłożenie na stół operacyjny  1szt 

-Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 1szt 

-Fartuch XL 2szt 

-Ręczniki 2szt 

-Osłonka na oko (plastikowa) 1szt 

-Kubeczek 2szt 

-Opatrunek na oko 8 x 6 cm 1szt 

-Strzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa 2szt 

-Strzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1szt

-Strzykawka 20 ml 1szt

-patyczki spongostanowe 10szt

-Pean zaciskowy 1szt

-Obłożenie na stolik Mayo, 1szt 

-Gazy z włókniny 5szt

-Osłony na podłokietniki na fotel operatora 2szt

-Sterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm 1szt

-Taca 1szt

- przylepce 

- Nóż Slit 2,2mm  - 1 szt

- Nóż do portu bocznego 1,2mm lub NVR 20G   - 1 szt

- Kaniula do hydrodyssekcji 27G  - 1 szt

- Kaniula do komory przedniej rycroft 22mm, 21 G   - 1 szt

- Kaniula Atkinson 23G  - 1 szt

- Kaniula do usuwania kory 23G 16mm  - 2 szt

- Fartuch sterylny rozmiar L   - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 do Pakietu Nr 4 poz.  1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do witrektomii 23G z 2  dwiema strzykawkami 5ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 do Pakietu Nr 4 poz.  1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do witrektomii 23G z  bez konektora luerlock ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-28


