## Załącznik nr 2 – 9 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 9

###### Waga – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/Podać |  |
| 3. | # Elektroniczna Waga kolumnowa z wzrostomierzem. Przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych | TAK/Podać |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne 200 kg | TAK/Podać |  |
| 5. | Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g | TAK/Podać |  |
| 6. | Zakres TARA 200kg | TAK/Podać |  |
| 7. | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm | TAK/Podać |  |
| 8. | Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm | TAK/Podać |  |
| 9. | Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 20 mm | TAK/Podać |  |
| 10. | Wysokość odczytu ok. 820 mm | TAK/Podać |  |
| 11. | Masa własna 6.9 kg | TAK/Podać |  |
| 12. | Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie) | TAK/Podać |  |
| 13. | Pobór prądu ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy) | TAK/Podać |  |
| 14. | Znak zgodności CE 0109 | TAK/Podać |  |
| 15. | Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie | TAK/Podać |  |
| 16. | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym | TAK |  |
| 17. | Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. | TAK |  |
| 18. | Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. | TAK/Podać |  |
| 19. | Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy. | TAK |  |
| 20. | Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia | ### TAK |  |
| 21. | Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. | TAK/Podać |  |
| 22. | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. | TAK/Podać |  |
| 23. | TERMIN DOSTAWY Max. do 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 36 miesięcy – 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 20 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 13. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej