## Załącznik nr 2–10 do SIWZ                    ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 10

###### Wózek anestezjologiczny – 3szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Szerokość 690 mm | TAK/Podać |  |
| 3. | Głębokość 518 mm | TAK/Podać |  |
| 4. | Wysokość wózk bez nadstawki (mm) 1006 mm | TAK/Podać |  |
| 5. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 6. | Aluminiowa rama wózka | TAK |  |
| 7. | blat głowny wykonany z tworzywa abs (styren-butadien-akrylonitryl) | TAK/Podać |  |
| 8. | Cztery koła o średnicy minimum 125mm | TAK/Podać |  |
| 9. | układ jezdny składający się z czterech kól antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
| 10. | Koła bez widocznej osi toczenia. | TAK |  |
| 11. | Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. | TAK |  |
| 12. | Dolna szuflada o wysokości min 234mm | TAK/Podać |  |
| 13. | Dwie środkowe szuflady o wysokości min 155mm | TAK/Podać |  |
| 14. | Dwie górne szuflady o wysokości 76mm | TAK/Podać |  |
| 15. | Całkowite wysunięcie szuflady 100% | TAK/Podać |  |
| 16. | System samodomykających się szuflad, | TAK |  |
| 17. | Ładowność jednej szuflady minimum 25kg | TAK/Podać |  |
| 18. | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | TAK/Podać |  |
| 19. | wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zaleznie od preferencji użytkownika | TAK/Podać |  |
| 20. | blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron | ### TAK/Podać |  |
| 21. | wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udzwigu min. 5 kg | TAK/Podać |  |
| 22. | pierwsza szuflada zamykana na niezależny zamek | TAK |  |
| 23. | nad blatem nadstawka składająca się z: 12 małych pojemników o wymiarach 603x106x 253 mm i 5 dużych pojemników o wymiarach 603 x 123 x 153 mm możliwość zamocowania w pojemnikach identyfikatorów zawartości. | TAK |  |
| 24. | wieszak na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 25. | dyspenser rękawic o wymiarach255x130x75 mm | TAK/Podać |  |
| 26. | uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka | TAK |  |
| 27. | zamykany kosz na odpady | TAK |  |
| 28. | prostokątny kosz na pojemnik na odpady ostre | TAK |  |
| 29. | akcesoria instalowane na szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia | TAK/Podać |  |
| 30. | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka | TAK/Podać |  |
| 31. | Wózek w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 32. | TERMIN DOSTAWY Max. do 28 dni od dnia podpisania umowy Zasady oceny punktowej: - max. do 28 dni – 0 pkt - do 21 dni – 10 pkt - do 10 dni – 20 pkt | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 36 miesięcy– 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 10 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej