## Załącznik nr 2 - 4                                                                                                    ZOZ/DZP/PN/21/17

Zadanie nr 4

Pasy magnetyczne 1 kpl.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | System pasów rozmiar L (obwód pasa 95-135cm+/-5cm, obwód nadgarstków 19-25cm+/-1cm, obwód kostek 24-30cm +/-1cm) przeznaczonych do bezpiecznego unieruchamiania pacjenta w pozycji leżącej, składający się z: - pas brzuszny ze zszywanymi bocznymi taśmami z paskiem kroczowym – 1 szt. - opaski na nadgarstki z długimi paskami do mocowania do łóżka – 1 para - opaski na kostki – 1 para - pas do mocowania opasek na kostki na łóżku – 1 szt. - szelki mocujące klatkę piersiową z dodatkowym pasem do mocowania na łóżku – 1 kpl. - minimum 16 zamków magnetycznych - 4 klucze magnetyczne - Torba do przechowywania - Wysuwany brelok do kluczy magnetycznych Instrukcja video na płycie DVD | TAK |  |
| 3. | Pasy wykonane z poliestru, wzmocnionego na całej długości | TAK |  |
| 4. | Wszystkie pasy zapinane na zamki magnetyczne uniemożliwiające pacjentowi lub osobom nieupoważnionym ich odpięcie | TAK |  |
| 5. | Opaski na nadgarstki i kostki wyposażone dodatkowo zapięcia typu velcro | TAK |  |
| 6. | Pas brzuszny wyposażony w dodatkowe paski boczne umożliwiające regulację swobody ruchów pacjenta | TAK |  |
| 7. | Pasy dostosowane do łóżek o różnych rozmiarach | TAK |  |
| 8. | Krawędzie pasów wykończone miękką wyściółką zapobiegającą otarciom naskórka | TAK |  |
| 9. | Otwory pasów kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejszą i szybszą aplikację | TAK |  |
| 10. | Opaski na nadgarstki i na kostki oznaczone różnymi kolorami w celu ułatwienia aplikacji | TAK |  |
| 11. | Wszystkie pasy wyposażone w czytelne etykiety zawierające informację o miejscu aplikacji, rozmiarze, warunkach prania | TAK |  |
| 12. | Otwory na zamki zgrzewane ultradźwiękowo, zabezpieczone oczkami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 13. | Elementy metalowe oczek i zamków odporne na korozję | TAK |  |
| 14. | Możliwość prania w 90 st. | TAK |  |
| 15. | Możliwość sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych: tlenek etylenu nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu promieniowanie gamma | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 20 pkt. | TAK (PODAĆ) |  |
| 2. | Termin dostawy: 3 tygodnie - 0 pkt 2 tygodnie - 10 pkt 1 tygodnie - 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów                                   w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu                                      i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej