Oława, dn. 05.12.2017

ZOZ/DZP/PN/21/17

Dotyczy przetargu pn: Dostawa sprzętu medycznego – różne

znak sprawy ZOZ/DZP/PN/21/17

Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z ar1. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie zmienia zapisy SIWZ.

- Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku nr 2-1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ dla zadania nr 1 – Wózek anestezjologiczny-2szt.  w zakresie parametrów ogólnych

- Pkt.8 otrzymuje następujące brzmienie:

Układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy

- Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załączniku nr 2-2 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ dla zadania nr 2 – Wózek reanimacyjny - 1szt.  w zakresie parametrów ogólnych

- Pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia:

szerokość: 690 mm +/- 10%

głębokość: 520 mm +/- 10%

- Pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Wysokość wózka do blatu: 1010 mm +/- 10%

- Pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo

- Pkt. 28 otrzymuje następujące brzmienie:

Ściany boczne, tył oraz szuflady wózka w kolorze czerwonym

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej,  www.zozolawa.wroc.pl, w załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany Załącznik nr 2-1 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – Wózek anestezjologiczny-2szt oraz Załącznik nr 2-2 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – Wózek reanimacyjny-1szt