## Załącznik nr 2–3 do SWZ                                                         ZOZ/DZP/PN/12/21

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

###### Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej – 2szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 - 2021 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | # Wymiary zewnętrzne w pozycji leżącej 1600 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK/Podać |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne w pozycji siedzącej 900 x 700 mm (+/- 20 mm) | TAK/Podać |  |
| 4. | Regulacja pleców do 75 ˚ (+/-5o) | TAK/Podać |  |
| 5. | Regulacja podnóżka do - 90 ˚ (+/-5o) | TAK/Podać |  |
| 6. | Synchroniczne regulacja segmentu pleców i nożnego – podczas podnoszenia segmentu pleców, segment nożny podnosi się i odwrotnie. Regulacja segmentów możliwa po zwolnieniu blokady umieszczonej przy uchwycie do prowadzenia wózka przy segmencie pleców. | TAK |  |
| 7. | Regulacja podłokietników z możliwością blokowania w przynajmniej 4 podstawowych pozycjach (pod katem ułatwiające wstawanie, horyzontalne podczas pozycji siedzenia, opuszczone pod kątem zabezpieczające w pozycji siedzącej, opuszczone całkowicie nie przeszkadzające podczas transportu z i na fotel) | TAK/Podać |  |
| 8. | System kół wyposażony w system blokady centralnej. Pojedyncza dźwignia łącząca tylne koła. Duże koła o średnicy 300mm z przodu fotela zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny. Tylne koła o średnicy 125mm | TAK/Podać |  |
| 9. | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela, zabezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela | TAK/Podać |  |
| 10. | Oparcie pleców, siedzisko i podnóżek tapicerowany dostępny w co najmniej czterech kolorach | TAK/Podać |  |
| 11. | Możliwość wypoziomowania segmentów, ułożenie pacjenta w pozycji leżącej | TAK |  |
| 12. | Podgłówek z regulacją wysokości. Możliwość zamontowania tabletu do jedzenia picia czytania i pisania Zasady oceny punktowej: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 13. | Uchwyt do prowadzenia wózka w segmencie pleców. | TAK |  |
| 14. | Za oparciem pleców tapicerowana kieszeń na drobne rzeczy pacjenta, kieszeń w kolorze fotela | TAK |  |
| 15. | Manualna regulacja wysokości w zakresie 450mm – 710mm (+/-20mm). Regulacja za pomocą dźwigni nożnej | TAK/Podać |  |
| 16. | Fotel wyposażony w nożną dźwignie po naciśnięciu której podnosi się tylna część fotela. Fotel przechyla się do przodu „wypychając” pacjenta z fotela. System ułatwiający mobilizacją pacjenta | TAK |  |
| 17. | TERMIN DOSTAWY Max. do 28 dni od dnia podpisania umowy Zasady oceny punktowej: - max. do 28 dni – 0 pkt - do 21 dni – 10 pkt - do 10 dni – 20 pkt | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 30 miesięcy– 0 pkt - 30 miesięcy i poniżej 36 miesięcy – 10 pkt - 36 miesięcy i powyżej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej