## Arkusz1
| Załącznik Nr: 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/23/17
Zadanie nr 1 - Odczynniki biochemiczne do dzierżawionego analizatora biochemicznego Konelab Prime 60 ISE
Lp. | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 24 miesiące | Ilość (podać) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Numer katalogowy
1 | Białko w PMR | 750 oznaczeń
2 | Albumina w PMR | 400 oznaczeń
3 | Mleczany | 550 oznaczeń
4 | Materiały kalibracyjne
5 | Materiały kontrolne
RAZEM
Parametry techniczne:
1. Wykonawca powinien podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne i inne niezbędne do wykonania podanej ilości oznaczeń i dokonać ich wyceny. 2. Ilość oznaczeń parametrów podana jest łącznie z ilością przeznaczoną na wykonanie kontroli i kalibracji. 3. Zaoferowane odczynniki mają mieć możliwość zaadoptowania na dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorze Konelab Prime 60 ISE 4. Wykonawca wrowadzi aplikację na oferowane odczynniki na dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorze Konelab Prime 60 ISE 5. Wykonawca zapewni ciągłość danej serii materiału kontrolnego przez okres co najmniej 1 roku 6. Oferowane odczynniki i materiały kontrolne musza posiadać aktualne karty charakterystyki, które będą dostarczone wraz z pierwsza dostawą. 7. W przypadku zaoferowania innych odczynników niż producenta aparatu wykonawca poniesie koszty naprawy analizatora w autoryzowanym serwisie w przypadku opini autoryzowanego serwisu, że aparat został uszkodzony w wyniku stosowanych odczynników zaoferowanych przez wykonawcę. 8. Ilość zaoferowanych odczynników i materiałów kontrolnych i kalibracyjnych należy przeliczyć - zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## Arkusz2
| Załącznik Nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/23/17
Zadanie nr 2 – Materiały do kontroli hemoglobiny glikowanej
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/numer katalogowy
wkręt do kości gąbczastej z jednym wycięciem samogwintującym Ø 6,5/3,0mm x 2,75mm z nakrętką w komplecie
| Zestaw dwuparametrowy comiesięczny do kontroli zewnetrznej do HBAC1 cykl roczny hemoglobiny glikolowej. Dedykowany oznaczonym parametrom hemoglobiny glikowanej na analizatorze Konelab Prime 60 ISE | komplet na rok | 2
RAZEM
1. Program oznaczeń hemoglobiny glikowanej, 2 parametry (na poziomie normalnym i patologicznym), próbki co miesiąc, cykl 12 miesięczny. 2. Opracowanie wyników kontroli zgodne z regulacjami DCCT i IFCC. Kontrola zakończona certyfikatem. 3. Wymagane jest aby materiały kontrolne były liofilizowane. 4. Dostawa próbek wg. harmonogramu kontroli. 5. Termin ważności materiałów kontrolnych zgodny z cyklem trwania kontroli.
| Data | [6 empty] | Podpis
…………………………… | [6 empty] | ………………………………………..