## Arkusz1
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 1 Rękawice diagnostyczne latexowe
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Rękawice lateksowe, z warstwą polimerową, diagnostyczne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, długość minimum: 240 mm. Grubość na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu w okresie przed starzeniem 7-9 N, po starzeniu 5-7 N, teksturowane. AQL: 1,0, zawartość protein <30 ug/g ; Zarejestrowane w klasie I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5 . Rozmiar od XS do XL. | op.100szt | 2000
Łącznie
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wyżej wymienione wymagania.
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej

## Arkusz2
Załącznik nr 9
Zadanie nr: 2 Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, mikroteksturowane z dodatkową teksturową na końcach palców, niejałowe, nitrylowe, rolowany brzeg, AQL 1,0, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III; długość min.240 mm, grubość na palcu min 0,12 mm, na części dłoniowej min 0,08mm, na mankiecie min 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem 7-9N po starzeniu 6-8N. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzenie (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B. EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5. Przebadane na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374-4 oraz EN 16523-1. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5. Rozmiar od XS do XL ,200 sztuk w opakowaniu, | op.200szt | 2100
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowedo procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,0, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturową na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu min 0.20, na dłoni min 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm. Siła zrywu przed starzeniem 11-13N po starzeniu 10-12N. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzenie (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B. Opakowanie a 100 szt, rozm S-XL | op.100szt | 500
3 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, pobierane pojedynczo za mankiet od spodu w celu uniknięcia kontaktu z pozostałą częścią rękawicy, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0.12 mm, na dłoni min. 0.08 mm oraz na mankiecie min. 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem 7-9 N, po starzeniu 6-8N. Rękawice bez protein lateksu, AQL max.1.0, rękawice zgodne z Rozporządzeniem UE 2017/745 w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC oraz typ wyrobu ochronnego zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420 posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5. Rozmiar od XS do XL, 200 sztuk w opakowaniu. | op.200szt | 200
Łącznie
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wyżej wymienione wymagania.
…………….., dnia ………………… ……………………………………
Podpis
osoby upoważnionej