Załącznik nr 2-4

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4 – Oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst do zastosowań medycznych.

Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania NEWTON Dictate Medical Basic o poniższej specyfikacji lub równoważnego umożliwiającego transkrypcję mowy na tekst do zastosowań w tworzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z poniższą specyfikacją.

| L.p. | Opis wybranych parametrów | Wymóg | Podać proponowane parametry | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współpraca z każdym (zdrowym) głosem, dokładność transkrypcji rośnie dodatkowo dzięki automatycznej adaptacji głosowej. | Tak |  |  |
| 2 | Wprowadzanie danych do systemów informatycznych za pomocą głosu. | Tak |  |  |
| 3 | Inteligentne formatowanie liczb, dat, kwot, symboli, tytułów i skrótów, prawniczych, medycznych do powszechnie stosowanej formy – łatwe dyktowanie artykułów, paragrafów, ustępów. | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość edycji i rozbudowy słownika. | Tak |  |  |
| 5 | Wklejanie szablonów głosowych i graficznych za pomocą jednego polecenia głosowego. | Tak |  |  |
| 6 | Dyktowanie do dowolnego programu, formularza lub miejsca w dokumencie elektronicznym. | Tak |  |  |
| 7 | Transkrypcja wcześniej sporządzonych nagrań, np. z dyktafonu. | Tak |  |  |
| 8 | Sterowanie głosowe aplikacją oraz edycją podyktowanego tekstu. | Tak |  |  |
| 9 | Kompatybilność z Microsoft Word pozwalająca na głosowe kierowanie aplikacją. | Tak |  |  |
| 10 | Głosowe sterowanie aplikacją dotyczy dyktowania, korygowania, poprawek, formatowania i eksportowania. | Tak |  |  |
| 11 | Dyktowanie i transkrypcja przeprowadzana są w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |
| 12 | Automatyczne aktualizacje systemu i słowników. | Tak |  |  |
| 13 | Dostępny eksport tekstu co najmniej do formatów RTF i TXT. | Tak |  |  |
| 14 | Dostępny eksport dźwięku co najmniej do formatów MP3, WAV, SPX. | Tak |  |  |
| 15 | Transkrypcja nagrań dźwiękowych zapisanych za pomocą innych urządzeń z formatów WAV, WMA, MP3, SPX, AMR lub Philips DSS. | Tak |  |  |
| 16 | Transkrypcja nagrań multimedialnych w formatach AVI, MP4, MOV, 3GP. | Tak |  |  |
| 17 | Dostępna funkcja zapisania całego dokumentu w formacie natywnym oprogramowania i kontynuowania na nim pracy. | Tak |  |  |
| 18 | Elektroniczny Asystent dostępny na stacji roboczej. | Tak |  |  |
| 19 | Transkrypcja podyktowanego tekstu z dokładnością do minimum 98%. | Tak |  |  |
| 20 | Funkcja zaawansowanego sterowania głosowego aplikacją. | Tak |  |  |
| 21 | Zautomatyzowane głosowe wypełnianie formularzy. | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość dyktowania do dowolnej aplikacji, okna przeglądarki internetowej czy aplikacji komunikacyjnej poprzez zapisywanie dyktowanego tekstu w bieżącej lokalizacji kursora myszy. | Tak |  |  |
| 23 | Aplikacja musi automatycznie dostosowywać się do konkretnego użytkownika oraz różnych sposobów wymowy. | Tak |  |  |
| 24 | Eliminacja efektów mniejszych wad mowy, takich jak np. niemożność prawidłowego wymówienia dźwięku „r”. | Tak |  |  |
| 25 | Dostępny edytowalny słownik użytkownika do którego można wprowadzać własne rozszerzenia i nazwy. | Tak |  |  |
| 26 | Możliwość definiowania stałych wzorców (szablony głosowe). | Tak |  |  |
| 27 | W pełni funkcjonalne użytkowanie aplikacji nie wymaga konieczności stosowania uprawnień administratora. | Tak |  |  |
| 28 | Możliwość podłączenia urządzeń sterujących. | Tak |  |  |
| 29 | Do korzystania z oprogramowania nie jest konieczne połączenie z Internetem. | Tak |  |  |
| 30 | Dostępny interfejs API umożliwiający integrację z innymi aplikacjami. | Tak |  |  |
| 31 | Licencja na okres 12 miesięcy umożliwiająca użytkowanie na minimum 3 stacjach roboczych. | Tak |  |  |
| 32 | W ramach licencji wraz z oprogramowaniem dostępne muszą być specjalistyczne słowniki medyczne w języku polskim do zastosowań w radiologii, ortopedii i histopatologii. | Tak |  |  |
| 33 | Czas dostawy maksymalnie 7 dni roboczych. | Tak |  |  |
| 34 | Czas dostawy poniżej 5 dni roboczych. | Nie |  | 40 pkt |
| 35 | Możliwość kompletnego sterowania głosowego MS Office Word. | Tak |  |  |
| 36 | Zamawiający wymaga przeszkolenia 1 osoby personelu lekarskiego z obsługi oprogramowania (przewidywany czas szkolenia nie dłuższy niż 3 godziny). Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |

Termin dostawy od dnia podpisania umowy:

- max. 7 dni – 0 pkt,

- do 5 dni – 40 pkt.

# Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)