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Załącznik nr 2-4							

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4 – Oprogramowanie do transkrypcji mowy na tekst do zastosowań medycznych.

	Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania NEWTON Dictate Medical Basic o poniższej specyfikacji lub równoważnego umożliwiającego transkrypcję mowy na tekst do zastosowań w tworzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z poniższą specyfikacją.

	L.p.
	Opis wybranych parametrów
	Wymóg
	Podać proponowane parametry
	Ocena punktowa

	1
	Współpraca z każdym (zdrowym) głosem, dokładność transkrypcji rośnie dodatkowo dzięki automatycznej adaptacji głosowej.
	Tak
	
	

	2
	Wprowadzanie danych do systemów informatycznych za pomocą głosu.
	Tak
	
	

	3
	Inteligentne formatowanie liczb, dat, kwot, symboli, tytułów i skrótów, prawniczych, medycznych do powszechnie stosowanej formy – łatwe dyktowanie artykułów, paragrafów, ustępów.
	Tak
	
	

	4
	Możliwość edycji i rozbudowy słownika.
	Tak
	
	

	5
	Wklejanie szablonów głosowych i graficznych za pomocą jednego polecenia głosowego.
	Tak
	
	

	6
	Dyktowanie do dowolnego programu, formularza lub miejsca w dokumencie elektronicznym.
	Tak
	
	

	7
	Transkrypcja wcześniej sporządzonych nagrań, np. z dyktafonu.
	Tak
	
	

	8
	Sterowanie głosowe aplikacją oraz edycją podyktowanego tekstu.
	Tak
	
	

	9
	Kompatybilność z Microsoft Word pozwalająca na głosowe kierowanie aplikacją.
	Tak
	
	

	10
	Głosowe sterowanie aplikacją dotyczy dyktowania, korygowania, poprawek,
formatowania i eksportowania.
	Tak
	
	

	11
	Dyktowanie i transkrypcja przeprowadzana są w czasie rzeczywistym.
	Tak
	
	

	12
	Automatyczne aktualizacje systemu i słowników.
	Tak
	
	

	13
	Dostępny eksport tekstu co najmniej do formatów RTF i TXT.
	Tak
	
	

	14
	Dostępny eksport dźwięku  co najmniej do formatów MP3, WAV, SPX.
	Tak
	
	

	15
	Transkrypcja nagrań dźwiękowych zapisanych za pomocą innych urządzeń z formatów WAV, WMA, MP3, SPX, AMR lub Philips DSS.
	Tak
	
	

	16
	Transkrypcja nagrań multimedialnych w formatach AVI, MP4, MOV, 3GP.
	Tak
	
	

	17
	Dostępna funkcja zapisania całego dokumentu w formacie natywnym oprogramowania i kontynuowania na nim pracy.
	Tak
	
	

	18
	Elektroniczny Asystent dostępny na stacji roboczej.
	Tak
	
	

	19
	Transkrypcja podyktowanego tekstu z dokładnością do minimum 98%.
	Tak
	
	

	20
	Funkcja zaawansowanego sterowania głosowego aplikacją.
	Tak
	
	

	21
	Zautomatyzowane głosowe wypełnianie formularzy.
	Tak
	
	

	22
	Możliwość dyktowania do dowolnej aplikacji, okna przeglądarki internetowej czy aplikacji komunikacyjnej poprzez zapisywanie dyktowanego tekstu w bieżącej lokalizacji kursora myszy.
	Tak
	
	

	23
	Aplikacja musi automatycznie dostosowywać się do konkretnego użytkownika oraz różnych sposobów wymowy. 
	Tak
	
	

	24
	Eliminacja efektów mniejszych wad mowy, takich jak np. niemożność prawidłowego wymówienia dźwięku „r”.
	Tak
	
	

	25
	Dostępny edytowalny słownik użytkownika do którego można wprowadzać własne rozszerzenia i nazwy.
	Tak
	
	

	26
	Możliwość definiowania stałych wzorców (szablony głosowe).
	Tak
	
	

	27
	W pełni funkcjonalne użytkowanie aplikacji nie wymaga konieczności stosowania uprawnień 
administratora.
	Tak
	
	

	28
	Możliwość podłączenia urządzeń sterujących.
	Tak
	
	

	29
	Do korzystania z oprogramowania nie jest konieczne połączenie z Internetem.
	Tak
	
	

	30
	Dostępny interfejs API umożliwiający integrację z innymi aplikacjami.
	Tak
	
	

	31
	Licencja na okres 12 miesięcy umożliwiająca użytkowanie na minimum 3 stacjach roboczych.
	Tak
	
	

	32
	W ramach licencji wraz z oprogramowaniem dostępne muszą być specjalistyczne słowniki medyczne w języku polskim do zastosowań 
w radiologii, ortopedii i histopatologii.
	Tak
	
	

	33
	Czas dostawy maksymalnie 7 dni roboczych.
	Tak
	
	

	34
	Czas dostawy poniżej 5 dni roboczych.
	Nie
	
	40 pkt

	35
	Możliwość kompletnego sterowania głosowego MS Office Word.
	Tak
	
	

	36
	Zamawiający wymaga przeszkolenia 1 osoby personelu lekarskiego z obsługi oprogramowania (przewidywany czas szkolenia nie dłuższy niż 3 godziny). Szkolenie w siedzibie Zamawiającego.
	Tak
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Termin dostawy od dnia podpisania umowy:
- max. 7 dni – 0 pkt, 
- do 5 dni – 40 pkt.

Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)
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