## Załącznik nr 2 - 5                                                                                                    ZOZ/DZP/PN/1/18

Zadanie nr 5

Udogodnienia  szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 0. | Fabrycznie nowe | TAK |  |
| Podkładka/poduszka podpierająca – 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Wymiary: 45x30x3/12 cm (+/-10%) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z polimerów termoelastycznych z całkowicie otwartą strukturą komórek | TAK |  |
| 3. | Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki | TAK |  |
| 4. | Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych | TAK |  |
| Podkładka/podparcie pod kończyny – 14 szt. |  |  |  |
| 1. | Wymiary: 20x30x7/10 cm (+/-10%) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z polimerów termoelastycznych z całkowicie otwartą strukturą komórek | TAK |  |
| 3. | Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki | TAK |  |
| 4. | Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych | TAK |  |
| Podkładka/podparcie pod kończyny – 14 szt. |  |  |  |
| 1. | Wymiary: 20x60x7/10 cm (+/-10%) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z polimerów termoplastycznych z całkowicie otwartą strukturą komórek | TAK |  |
| 3. | Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki | TAK |  |
| 4. | Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych | TAK |  |
| Podkładka pod kolana/plecy – 8 szt. |  |  |  |
| 1. | Wymiary: 33x33x10 cm (+/-10%) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z polimerów termoelastycznych z całkowicie otwartą strukturą komórek | TAK |  |
| 3. | Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki | TAK |  |
| 4. | Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych | TAK |  |
| Kółko żelowe pod głowę – 4 szt. |  |  |  |
| 1. | Rozmiar ɸ200x45mm( +/- 10mm) | TAK |  |
| 2. | Materiał nadający się do dezynfekcji | TAK |  |
| Kółko żelowe pod głowę – 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Rozmiar ɸ140x35mm( +/- 10mm) | TAK |  |
| 2. | Materiał nadający się do dezynfekcji | TAK |  |
| Kółko żelowe pod piętę – 12 szt. |  |  |  |
| 1. | Rozmiar ɸ90x20mm( +/- 10mm) | TAK |  |
| 2. | Materiał nadający się do dezynfekcji | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy 12 miesięcy - 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 mcy i więcej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Termin dostawy: 4 tygodnie - 0 pkt 3 tygodnie - 10 pkt 2 tygodnie - 20 pkt | TAK/PODAĆ |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów                                   w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu                                         i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….                                          									          ……………………………….                                                                                                                             Podpis  osoby/osób upoważnionej