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Zadanie nr 5

Udogodnienia  szt.

	Producent/kraj:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	0.
	Fabrycznie nowe
	TAK
	

	Podkładka/poduszka podpierająca – 2 szt.

	1.
	Wymiary: 45x30x3/12 cm (+/-10%)
	TAK
	

	2.
	Wykonana z polimerów termoelastycznych                    z całkowicie otwartą strukturą komórek
	TAK
	

	3.
	Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki
	TAK
	

	4.
	Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych
	TAK
	

	Podkładka/podparcie pod kończyny – 14 szt.

	1.
	Wymiary: 20x30x7/10 cm (+/-10%)
	TAK
	

	2.
	Wykonana z polimerów termoelastycznych             z całkowicie otwartą strukturą komórek
	TAK
	

	3.
	Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów           i domów opieki
	TAK
	

	4.
	Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych
	TAK
	

	Podkładka/podparcie pod kończyny – 14 szt.

	1.
	Wymiary: 20x60x7/10 cm (+/-10%)
	TAK
	

	2.
	Wykonana z polimerów termoplastycznych              z całkowicie otwartą strukturą komórek
	TAK
	

	3.
	Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów            i domów opieki
	TAK
	

	4.
	Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych
	TAK
	

	Podkładka pod kolana/plecy – 8 szt.

	1.
	Wymiary: 33x33x10 cm (+/-10%)
	TAK
	

	2.
	Wykonana z polimerów termoelastycznych z całkowicie otwartą strukturą komórek
	TAK
	

	3.
	Materiał wykonania lekki i specjalnie przystosowany do wymagań użytkowych szpitali, hospicjów i domów opieki
	TAK
	

	4.
	Materiał termoczuły utrzymujący stałą temperaturę ciała, co wraz z zapewnieniem dopływu świeżego powietrza jest konieczne przy zapobieganiu powstawania i leczeniu ran odleżynowych
	TAK
	

	Kółko żelowe pod głowę – 4 szt.

	1.
	Rozmiar ɸ200x45mm( +/- 10mm)
	TAK
	

	2.
	Materiał nadający się do dezynfekcji
	TAK
	

	Kółko żelowe pod głowę – 2 szt.

	1.
	Rozmiar ɸ140x35mm( +/- 10mm)
	TAK
	

	2.
	Materiał nadający się do dezynfekcji
	TAK
	

	Kółko żelowe pod piętę – 12 szt.

	1.
	Rozmiar ɸ90x20mm( +/- 10mm)
	TAK
	

	2.
	Materiał nadający się do dezynfekcji
	TAK
	



	
WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy
12 miesięcy - 0 pkt
24 miesiące – 10 pkt
36 mcy i więcej – 20 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	Termin dostawy: 
 4 tygodnie - 0 pkt
 3 tygodnie - 10 pkt
 2 tygodnie - 20 pkt
	TAK/PODAĆ
	


Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów                                   w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu                                         i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….                                          									          ……………………………….                                                                                                                             Podpis  osoby/osób upoważnionej                                                                                                                                                                                                                                                     
