## Arkusz1
ZOZ/DZP/PN/36/21
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 18 – Nebulizacja i akcesoria do urządzeń.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent /Nazwa handlowa/Nr katalogowy
1 | Jednorazowy ustnik do spirometru o wymiarach: średnica wewnętrzna 20mm, średnica zewnętrzna 22mm, długość: 65mm +-1mm pakowane pojedynczo. | Op=200 | 50
2 | Jednorazowy ustnik do spirometru Microlab ML3500 z zaworkiem. | Op=200 | 15
3 | Inhalator tłokowy do nebulizacji do stosowania w szpitalu do pracy ciągłej z wbudowanym manometrem z regulacją cisnienia 1,3-2,5 bar. Przepływ max. 16l/min., wielokość cząsteczek (MMAD) max 3,5µm, waga urzadzenia max 2,2 kg, | szt | 10
4 | Nebulizator do kompresora Pari: wydajność 600mg/min, średnia masa cząsteczki MMD:3,5 µm, ilość czątek poniżej 5µm:67%, nadaje się do sterylizacji w autoklawie (ok. 300 razy w temp. 134oC), pojemnik na lek 2-8 ml | szt | 8
5 | Maska miękka bez stabilizatora dla dorosłych | szt | 8
6 | Turbinka do spirometru Microlab 8 ML 3500 | szt. | 4
7 | Uchwyt do lampy ML501/701 | szt. | 10
8 | Maska dla dzieci współpracująca z nebulizatorami Pari- do sterylizacji w autoklawie (po założeniu stabilizatorów) | szt | 10
9 | Maska w rozmiarach 0- dla wcześniaków,1 – dla noworodków i niemowląt od 0-1 roku życia, 2 – dla dzici 1-3 roku życia,3- dla dzieci powyżej 3 roku życia, w komplecie kolanko umożliwiające inhalację dziecka w pozycji leżącej - do sterylizacji w autoklawie | szt | 30
10 | Nebulizator: - do inhalacji dzieci powyżej powyżej 4 roku życia oraz osób dorosłych- możliwość sterylizacji w autoklawie ok. 300 razy, temperatura sterylizacji 134st. C. Charakterystyka aerozolu (w połączeniu z kompresorem Pari Turbo Boy SX) Wydajność: 600mg/min średnia masa cząsteczki MMD 3,5um ilość cząstek poniżej 5um 67% | szt | 30
11 | Nebulizator: - w połączeniu z maską do inhalacji noworodków - możliwość sterylizacji w autoklawie ok. 300 razy, temperatura sterylizacji 134st. C. Charakterystyka aerozolu (w połączeniu z kompresorem Pari Boy SX) Wydajność: 450mg/min Średnia masa cząsteczki MMD 2,2um ilość cząstek poniżej 5um 89% | szt | 30
12 | Inhalator tłokowy do nebulizacji do stosowania w szpitalu do pracy ciągłej, ciśnienie 1,6bar max waga 1,7kg, wyposażony w nebulizator z ustnikiem o wydajności 600mg/min, śr. wielkość cząsteczek 3,5 µm z wężykiem min 2m. | szt. | 4
13 | Dren do nebulizatora Pari | szt | 50
14 | Filtr do przeciwbakteryjny do ustnika od spirometru Microlab | Op=50 szt | 40
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wyżej wymienione wymagania.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….