## Arkusz1
ZOZ/DZP/PN/36/21
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 31 – Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent /Nazwa handlowa/Nr katalogowy
1 | Maski twarzowe, anestezjologiczne, jednorazowego użytku, w rozmiarach od 1-6 kodowane kolorem, przeźroczyste, wykonane z PCW bez szkodliwych ftalanów i lateksu. Maska zawiera miękki, elastyczny mankiet powietrzny, bez zaworu, dopasowujący się do kształtu twarzy pacjenta. | szt. | 5000
2 | Pełnotwarzowa, wielorazowa maska do nieinwazyjnej wentylacji oraz CPAP, obejmująca wyłącznie usta i nos pacjenta, wyposażona w wsparcie czołowe z możliwością regulacji nachylenia za pomocą wbudowanego w maskę pokrętła. Wszystkie elementy wspierające się na twarzy pacjenta wyposażone w poduszki żelowe zapewniające szczelność oraz komfort pacjenta. Maska łatwa w montażu, wyposażona w dedykowaną opaskę mocującą z unikalnymi zatrzaskami magnetycznymi, zapewniającymi szybkie i łatwe pozycjonowanie maski. Wyposażona w port kapno oraz niebieskie obrotowe kolanko w zakresie 360 stopni. W zestawie szablony rozmiarowe dla łatwej identyfikacji rozmiaru maski S, M lub L.Maska nie zawiera: lateksu, PVC, DEHP, DBP, BBP, PBB, PBDE. Dostępna w rozmiarach S, M, L, XL | szt. | 30
3 | Układ anestezjologiczny pediatryczny, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z rur o średnicy 15mm: dwóch ramion o długości 150cm oraz trzeciej rury o długości 110cm z workiem oddechowym bez lateksu o pojemności 1L. Układ wykonany z EVA, PE, PP bez lateksu i PVC. Przeznaczony do wentylacji pacjentów o wadze 5-40kg. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem, pozwalającym na zachowanie czystości układu do momentu jego użycia. Pakowany we folię. | szt. | 300
4 | Układ anestezjologiczny dla dorosłych,średnica rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem, pozwalającym na zachowanie czystości układu do momentu jego użycia. Pakowany we folię. | szt. | 1300
5 | Układ anestezjologiczny dla noworodków z AutoBreath |  | 100
6 | Układ anestezjologiczny do Venstar Cavina |  | 100
7 | Łącznik oddechowy- martwa przestrzeń-jednorazowego użycia, gładka powierzchnia wewnętrzna, długość 15cm wraz z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i PVC. Złącze kątowe posiada port próbkowania gazów oraz port do ssania/ bronchoskopii. | szt. | 3000
8 | Filtr do inkubatora Isolette C2000 | szt. | 8
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wyżej wymienione wymagania.
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….