## Zadanie 6
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 6: Narzędzia wielorazowe okulistyczne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Kaseta do sterylizacji z matą silikonową, 225x142x22mm | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
2 | Rozwórka typu Liberman-Kratz, wielorazowa, tytanowa | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
3 | Pęseta do kapsuloreksy typu Corydor, końcówki zagięte 450, część robocza 12mm, długośc całkowita 105mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść okrągła. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
4 | Pęseta do szycia typu Castroviejo, prosta, 0.12mm zęby, 5mm platforma chwytna, długośc całkowita 108mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść płaska z otworami. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
5 | Pęseta soczewkowa typu Kelman-McPherson, długość całkowita 102mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść płaska z otworami. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
6 | Szpatułka soczewkowa typu Obstbaum, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 110mm. Końcówka zagięta o grubości 0.25mm i długości 10mm. Rękojeść żłobiona. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
7 | Manipulator typu Pisacano, zakrzywiony, poziomy, stal nierdzewna, wielorazowy | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
8 | Manipulator soczewkowy typu Harris-Sinskey, 0,25mm, tępo zakończony, stal nierdzewna, wielorazowy | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
9 | Nożyczki do folii, zakrzywione, 10 cm, wielorazowe, stal nierdzewna | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
10 | Narzędzie wielorazowe typu Phaco Chopper Rosen, tępo zakończony, stal nierdzewna | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
11 | Imadła typu Barraquer , zakrzywione, delikatne, 9mm część chwytna, tępe, bez zamka, długośc całkowita 115mm, wielorazowe, tytanowe. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Nożyczki typu Vannas proste, ostrza 11mm, ,długość całkowita 8,5 cm, stal nierdzewna, rękojeść sprężynująca, płaska z powierzchnią żłobioną, wielorazowe | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Irygacja aspiracja bimanualna. Końcówka aspiracyjna z matową końcówką do polerowania i otworem aspiracyjnym o wielkości 0,35 mm. Końcówka irygacyjna z dwoma otworami irygacyjnymi. Wielorazowa. | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
14 | Igła fletowa wielorazowa typu Eckardt , luer lock,23G, wielorazowa | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

## Zadanie 5
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 5: Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Jednorazowy nóż do twardówki – szerokość ostrza 2,5 mm, zagięty 55stopni, | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
2. | Jednorazowy nóż do twardówki – typ 15 stopni, prosty, | szt | 80 |  | 0 |  |  | 0
3. | Jednorazowy nóż do paracentezy 1,15mm lub 1,1mm | szt | 80 |  | 0 |  |  | 0
4. | Gąbka oczna ( strzałki) typ Weck-Cel, 1blister=6szt, 1op.=24 bistry | op=100szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
5. | Pałeczka absorbujaca „ papieros” śr.5mm,dł 66mm typu „ Visiorb” ( 1 opakowanie =250szt , 10 sztuk w blistrze) | Op=250 sztuk | 4 |  | 0 |  |  | 0
6. | Poduszka z tuszem błękit do oznaczenia rogówki typ Visimark | Op=10 sztuk | 1 |  | 0 |  |  | 0
7. | Kaniula do hydrodyssekcji 35 stopni, 8mm, 0.40x22mm | Op=10 sztuk | 4 |  | 0 |  |  | 0
8. | Kaniula do polerowania 0.4mm port boczny, 0.6x16mm | Op=10 sztuk | 4 |  | 0 |  |  | 0
9. | Nóż Slit 2,2mm | Op=10 sztuk | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

## Zadanie 4
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 4: Akcesoria do witrektomii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23Ga składający się z maksymalnie trzech oddzielnych podzestawów kompratybilny z apatarem EVA firmy Dorc: 1xObłożenie na stolik, wymiary 150 +- 2,5 cm x 137 +- 2,5 cm 1xObłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 2xFartuch XL 2xRęczniki 1xOsłonka na oko (plastikowa) 2xKubeczek 1xOpatrunek na oko 8 x 6 ,5cm 2xStrzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykawka 20 ml 10xSpongostany 1xPean zaciskowy 1xObłożenie na srolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm 5xGazy 9 x 5 cm 2xOsłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm 1xSterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm 1xtaca 1xkaniula 23G typu soft tip 2xkaniula Lacrimal 26G(0,45x28mm) 1xkaniula Retrobulbar 25G 1xkaniula Retrobulbar 23G 1xkanula do visco 25G 1xkaniula19G 1xobłożenie 140cm x 140cm 5xgazy 7,5cm x 7,5cm 1xprzylepce 3M 12mm x 100mm 1xwitrektomii pneumatyczny 23G 8000cieć/min 1xświatłowód typu shielded 23G 1xkaseta jednorazowa z drenem i workiem odciekowym 1xzestaw trokarów one step 23G 1xsterylna naklejka na ekran 1xdren płyn-powietrze 1xdren VGPC | zestaw | 40 |  | 0 |  |  | 0
2 | Soczewka nagałkowa płaska i szerokokątna do wyboru przez zamawiającego przy zakupie. | Op=5 szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
3 | Pęseta do ILM jednorazowa 23G | op=5szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
4 | Światłowód typu Shielded, 23G kompatybilny z apatarem EVA firmy DORC | op=6szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Sonda laserowa typu Stepped 23G kompatybilna z aparatem Eva firmy DORC | op=6szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | Zestaw do podaży/usuwania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | op.= 5szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Kaniula do podaży oleju silikonowego 7mm, 23G | op.= 5szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
8 | Zestaw do usuwania oleju ciężkiego | op.= 5szt | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kaniula typu Dul Bore do podaży, delikatny | op.= 5szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Sweeper pokryty pyłem diamentowym 23G/0,6mm | op=5szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Rezerwuar do igły fletowej | op=10szt | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | Kaniula napylona pyłem diamentowym | op.= 5szt | 1 |  | 0 |  |  | 0
13 | Kaniula typu soft tip 23G/0,6mm | op=5szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
14 | Endodiatermia 23G z przewodem, kopatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=1szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Dren VGPC z filtrem kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
16 | Olej 1000, strzykawka 10ml | op=1szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
17 | Olej 5000, strzykawka 10ml | Op=1 szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
18 | GAZ SF6 do podania wewnątrzgałkowego 10ml | Op=1 szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
19 | Metyloceluoza 2,3% obj 2,3ml | Op=1 szt. | 4 |  | 0 |  |  | 0
20 | Igła fletowa ze szczotkowana końcówką | op=5szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

## Zadanie 3
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 3: Akcesoria i zestawy zabiegowe do zaćmy
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Zestaw operacyjny do operacji zaćmy złożony z dwóch sterylnych paków : 1xObłożenie na stolik, wymiary 150 +- 2,5 cm x 137 +- 2,5 cm 1xObłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 2xFartuch XL 2xRęczniki 1xOsłonka na oko (plastikowa) 2xKubeczek 1xOpatrunek na oko 8 x 6 ,5cm 2xStrzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykawka 20 ml 10xSpongostany 1xPean zaciskowy 1xObłożenie na srolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm 5xGazy 9 x 5 cm 2xOsłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm 1xSterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm 1xTaca przylepce 1xNóż Slit 2,2mm 1xNóż do portu bocznego - 1,2mm lub MVR 20G 1xkaniula do hydrodyssekcji -27G 1xkaniula do komory przedniej rycroft 22mm 21G 1xkaniula Atkinson 23G 2xkaniula do usuwania kory 23G 16mm 1xfartuch sterylny rozmiar L | 1kpl | 1250 |  | 0 |  |  | 0
2 | Kaseta jednodniowa kompatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt | 28 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dreny irrygacyjno-aspiracyjne do kasety jednodniowej do poz 2 | Op=6 szt | 333 |  | 0 |  |  | 0
4 | Rękaw irygacyjny | op=6szt. | 7 |  | 0 |  |  | 0
5 | Wielorazowa igła fako na cięcie 2,2mm zagięta flare (tip, komora testowa , rękawy irygacyjny , klucz) | Op=6 szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
6 | Witrektom przedni 23G kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | Op=6 szt. | 6 |  | 0 |  |  | 0
7 | Pierścień dotorebkowy w jednorazowym aplikatorze, średnica 10 – 12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm | szt | 28 |  | 0 |  |  | 0
8 | Preparat do wybarwiania torebki przedniej -6mg typu Trypan Blue - objętość 1ml -ampułka | op=5szt | 23 |  | 0 |  |  | 0
9 | Preparaty wiskoelastycznne ( do wybory przez Zamawiającego) : - Preparat wiskoelastyczny1,4% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 14mg/ml; masa cząsteczkowa 2,9-3,8 Mda; lepkość 300000-470000 mPas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 mOsm/kg; Objętość 1ml kaniula 27g - Preparat wiskoelastyczny1,6% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 16mg/ml; masa cząsteczkowa 2,9-3,8 Mda; lepkość 350000-550000 mPas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 mOsm/kg; Objętość 1ml kaniula 27g - Preparat wiskoelastyczny1,8% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 18mg/ml; masa cząsteczkowa 2,9-3,8 Mda; lepkość 450000-750000 mPas, ph 6,8-7,6; osmolarność 270-400 mOsm/kg; Objętość 1ml kaniula 27g | szt. | 1300 |  | 0 |  |  | 0
10 | Zestaw do zaćmy: 1xNóż Slit 2,2mm 1xNóż do portu bocznego - 1,2mm lub MVR 20G 1xkaniula do hydrodyssekcji -27G 1xkaniula do komory przedniej rycroft 22mm 21G 1xkaniula Atkinson 23G 2xkaniula do usuwania kory 23G 16mm 1xfartuch sterylny rozmiar L | 1 zestaw | 50 |  | 0 |  |  | 0
11 | Retraktor: sterylne jednorazowe narzędzie z polimeu, dł. : 9 (+-) 0,5 mm, średnica 0,15mm, rektaktor wyposażony w silikonowy, transparentny, bezbarwny stoper o średnicy zewnętrznej 1,5 (+-) 0,2mm oraz śrenicy wewnętrznej 0,5 (+-) 0,1mm | Op=5 szt. | 8 |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

## Zadanie 2
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 2: Soczewki 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, zawierająca filtr chromoforowy, hydrofilna, z zestawem do implantacji, średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 5º; Dioptraż: od -5.0 D do +10.0 D wzrastająco co 1.0D, od +10.5D do + 30.0D wzrastająco co 0.5D od 31.0D do +40.0D co 1.0D; implantacja przez cięcie od 1,8 mm, dwie części haptyczne typu „C” stabilizujące soczewkę. ostra krawędź 360º na części optycznej i częściach haptycznych, indeks refrakcji 1.46 Iniektor jednorazowy | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

## Zadanie 1
| Załącznik nr 9 | [6 empty] | ZOZ/DZP/PN/2/22
Zadanie nr 1: Soczewki.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa z injektorem jednorazowym: -akrylowa, hydrofilna, asferyczna - zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D co 0,5D; -stała A = 118,0; - angulacja 80 - współczynnik refrakcji 1,46 -średnica optyczna 6,0 mm (od +10,0Ddo +24,5D), 5,70mm( od +25,0D do+30,0D); -średnica całkowita 11,0mm (od +10,0Ddo +14,5D), 10,75mm (od 15,0mm do +24,5D),10,5mm ( od +25,0D do+30,0D); - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja injektorem przez cięcie od 1,8mm do 2,0mm | szt. | 1250 |  | 0 |  |  | 0
2. | Soczewki przedniokomorowa afakijna, mocowana do tęczówki, wraz z igłą fiksacyjną:soczewka afakijna, materiał: PMMA, średnica optyczna/średnica całkowita: 5,4/8,5mm, zakres mocy +2D do 30D, zakres mocy „ połówkowych” +14,5D do +24,5D. | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
3. | Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe wraz z systemem implantacyjnym: -Soczewka trzyczęściowa zwijalna, hydrofilna, asferyczna. - Uwodnienie 26% - Średnica optyczna 6,0mm. - Średnica całkowita 12-13mm. - Zakres mocy +10 do +30 D - Stała A niezmienna dla całego zakresu mocy 118,2. - Angulacja 50 -Index refrakcji 1,4 -hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Suma |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający wymaga komisu w ilości min 60 szt. soczewek w rozmiarach podanych przez zamawiającego.
Data .................................................. | [6 empty] | ..........................................................
pieczątka i podpis wykonawcy