## Załącznik nr 2–1 do SIWZ                    ZOZ/DZP/PN/19/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

###### Lampa bakteriobójcza – 2szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Lampa bakteriobójcza, przepływowa, jezdna | TAK/Podać |  |
| 3. | Energooszczędne - pobór mocy: 115 VA | TAK/Podać |  |
| 4. | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W | TAK/Podać |  |
| 5. | Wydajność wentylatora: min. 150 m3/h Zasady oceny punktowej: - min. 150 m3/h - 0 pkt - 151-190 m3/h - 10 pkt - 191 m3/h i więcej - 20 pkt | TAK/Podać |  |
| 6. | Dezynfekowana kubatura: min.do 80 m3/h Zasady oceny punktowej: - min. do 80 m3/h - 0 pkt - powyżej 80 m3/h - 10 pkt | TAK/Podać |  |
| 7. | Zasięg działania lampy: min 35 m2 Zasady oceny punktowej: - min 35 m2– 0 pkt - powyżej min 35 m2 – 10 pkt | TAK/Podać |  |
| 8. | Klasa zabezpieczenia ppor.: I | TAK |  |
| 9. | Typ obudowy: IP 20 | TAK/Podać |  |
| 10. | Masa: max. 20 kg | TAK/Podać |  |
| 11. | Przewód z wtyczką | TAK |  |
| 12. | Podstawa jezdna na min. 5 kołach | TAK/Podać |  |
| 13. | Obudowa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 14. | Licznik czasu pracy w wersji indukcyjnej | TAK |  |
| 15. | TERMIN DOSTAWY Do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej