## Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/19/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr: 2 Zamgławiacz – Urządzenie do dezynfekcji – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu- Typ/nazwa : |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ( nie starsze niż 2022 r)…….……… | TAK/ Podać |  |
| 2. | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK |  |
| 3. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | TAK |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK/ Podać |  |
| 5. | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 6. | Waga maksymalnie 7 kg | TAK/ Podać |  |
| 7. | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | TAK |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK |  |
| 9. | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | TAK |  |
| 11. | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 50mm | TAK/ Podać |  |
| 12. | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000 RPM | TAK/ Podać |  |
| 13. | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | TAK/ Podać |  |
| 15. | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB | TAK |  |
| 16. | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK |  |
| 17. | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK |  |
| III. | Gwarancja |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK/Podać |  |
|  | Zasady oceny punktowej: - min. 12 miesiące i poniżej 36 miesięcy– 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 30 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt |  |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| IV | Termin dostawy |  |  |
| 1. | Do 21 dni od dnia podpisania umowy | TAK/Podać |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej