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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zadanie nr: 2 Zamgławiacz – Urządzenie do dezynfekcji – 1 szt
	Producent/kraj:

	Model aparatu- Typ/nazwa :

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	I
	Wymagania ogólne

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ( nie starsze niż 2022 r)…….………
	TAK/ Podać
	

	2.
	Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	TAK
	

	3.
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	TAK
	

	4.
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	TAK/ Podać
	

	5.
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	6.
	Waga maksymalnie 7 kg
	TAK/ Podać
	

	7.
	Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3
	TAK
	

	8.
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	TAK
	

	9.
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	TAK
	

	10.
	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu
	TAK
	

	11.
	Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 50mm
	TAK/ Podać
	

	12.
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000 RPM
	TAK/ Podać
	

	13.
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	TAK/ Podać
	

	15.
	Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB
	TAK
	

	16.
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji
	TAK
	

	17.
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	TAK
	

	III.
	Gwarancja
	
	

	1.
	Gwarancja min. 12 miesięcy 
	TAK/Podać
	

	
	Zasady oceny punktowej:

- min. 12 miesiące i poniżej 36 miesięcy– 0 pkt
- 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 30 pkt
- 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt

[bookmark: _GoBack]
	
	

	2.
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	TAK
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	IV
	Termin dostawy
	
	

	1.
	Do 21 dni od dnia podpisania umowy
	TAK/Podać
	





Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   
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