## Załącznik nr 2-4 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/19/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Zadanie nr 4 Narzędzia do sekcji zwłok

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model piły: |  |  |  |
| # LP. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Piła oscylacyjna do opatrunków gipsowych | TAK |  |
| a) | Rok produkcji , fabrycznie nowe 2022 | Tak/ Podać |  |
| b) | przystosowana do ściągania opatrunków gipsowych i syntetycznych | Tak |  |
| c) | Prosta obsługa | Tak |  |
| d) | Łatwa wymiana tarczy | Tak |  |
| e) | 2 ostrza w komplecie (o średnicy 50 i 65 mm.) | Tak/ Podać |  |
| f) | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | Tak/ Podać |  |
| g) | Waga z kablem - poniżej 2 kg | Tak/ Podać |  |
| h) | Oscylacja 6500 – 24 000 / min | Tak/ Podać |  |
| i) | Moc min. 500 W | Tak/ Podać |  |
| j) | KOLOR srebrno-czarny | Tak/ Podać |  |
|  | Nóż do mózgu typ wirchov, stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Sztylet dwustronnie ostrzony 30-35cm, stal nierdzewna -1 szt | Tak |  |
|  | Trzonek do skalpela 22cm, kompatybilny z poz. nr 5 stal nierdzewna – 2 szt | Tak |  |
|  | Skalpel - rozm 24, – 100 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki płaskie proste długie, stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki zagięte w dół długie, stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki kulkowe długie, stal nierdzewna – 2 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki sercowe proste krótkie, stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki sercowe zagięte krótkie, stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Nożyczki wieńcowe zakończone kulką - 12cm, stal nierdzewna – 2 szt | Tak |  |
|  | Pęseta długa zwykła - 20cm, stal nierdzewna – 3 szt | Tak |  |
|  | Przyrząd do otwierania czaszki (w kształcie litery T) stal nierdzewna – 1 szt | Tak |  |
|  | Igła sekcyjna "S" – 10 szt | Tak |  |
|  | Igła sekcyjna "L" – 10 szt | Tak |  |
|  | Dłuto Brunettiego, stal nierdzewna– 1 szt | Tak |  |
| 17. | TERMIN DOSTAWY zasady oceny punktowej Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy Zasady oceny punktowej: - od 15 max. do 21 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt - od 8 do 14 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt - do 7 dni od dnia podpisania umowy – 40 pkt | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej