## Załącznik nr 2-5 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/19/22

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Zadanie nr 5 Stolik oddziałowy – 7 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| # LP. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowy 2022 r. | TAK |  |
|  | stolik oddziałowy, trzypoziomowy wyposażony w 2 blaty, 2 kuwety i uchwyt do prowadzenia. Rozmieszczenie elementów: - poziom górny: blat - poziom środkowy: dwie kuwety - poziom dolny: blat Wymiary całkowite: 800x430x890 mm (+/-10mm) (szer. x głęb. x wys.) | TAK(podać) |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, | TAK |  |
|  | koła z gumowym bieżnikiem w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej, zagłębionej tacy o wymiarach 620x370 mm (+/-10 mm) | TAK(podać) |  |
|  | kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 400x320x70 mm (+/-10 mm) (szer. x głęb. x wys.) | TAK(podać) |  |
|  | Czas dostawy – zasady oceny punktowej - do 4 tygodni – 20 pkt - od 5 tygodni do 6 tygodni – 10 pkt - powyżej 6 tygodni do maksymalnie 8 tygodni– 0 pkt | TAK, podać |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 mies. – zasady oceny punktowej - Min 24 miesięcy i poniżej 36 miesięcy – 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy– 10 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
|  | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
|  | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej