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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5 Stolik oddziałowy – 7 szt.
	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	LP.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	PARAMETR WYMAGANY
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Rok produkcji – fabrycznie nowy 2022 r. 
	TAK
	

	2. 
	stolik oddziałowy, trzypoziomowy wyposażony w 2 blaty, 2 kuwety i uchwyt do prowadzenia. 
Rozmieszczenie elementów: 
- poziom górny: blat
- poziom środkowy: dwie kuwety
- poziom dolny: blat
Wymiary całkowite: 800x430x890 mm (+/-10mm) (szer. x głęb. x wys.)
	TAK(podać)
	

	3. 
	stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z
kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający
dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu
wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów
złącznych bez konieczności wykonywania otworów,
	TAK
	

	4. 
	koła z gumowym bieżnikiem w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK
	

	5. 
	blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie
wyjmowanej, zagłębionej tacy o wymiarach 620x370 mm (+/-10 mm)
	TAK(podać)
	

	6. 
	kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 400x320x70 mm  (+/-10 mm) (szer. x głęb. x wys.)
	TAK(podać)
	

	7. 
	Czas dostawy  – zasady oceny punktowej
- do 4 tygodni – 20 pkt
- od 5 tygodni do 6 tygodni  – 10 pkt
- powyżej 6 tygodni do maksymalnie 8 tygodni– 0 pkt
	TAK, podać
	

	8. 
	Menu i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	


	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	
	
	
	

	1. 
	Gwarancja min. 24 mies. – zasady oceny punktowej
- Min 24 miesięcy i poniżej 36 miesięcy – 0 pkt
- 36 miesięcy  i poniżej 48 miesięcy– 10 pkt
- 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt
	TAK, podać
	

	2. 
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3. 
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4. 
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5. 
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6. 
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7. 
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8. 
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	9. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	10. 
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	11. 
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	TAK
	

	12. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	



Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

   ……………….data………………….   
		                                                                                        ………………………………..
Podpis                                                  
osoby/osób upoważnionej

