## Zadanie nr 5
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 5 - Nadroparinum
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | HDCz 2850 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,3 ml | 3500
2 | HDCz 3800 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,4 ml | 11300
3 | HDCz 5700 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,6 ml | 4500
4 | HDCz 7600 j.m antyXa | szt. amp.strz 0,8 ml | 1000
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## Zadanie nr 25
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 25 – Leki OAIiT
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Anidulafungina proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 100 mg; 1 fiol. | 1 fiol | 3
2 | Alteplaza, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu; 50 mg; 1 flak. + rozp. 50 ml | Op=1 szt. | 3
3 | Aprepitant 125+80+80mg | Op= 3 kaps | 10
4 | Argipressinum 40j.m. inj. | op=5amp | 60
5 | Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 1 ml zawiera: 170,1 mg diwodorofosforanu potasowego, 133,5 mg diwodnego wodorofosforanu sodowego, 14 mg wodorotlenku potasu, co odpowiada 1,5 mmol (59 mg) jonów potasu, 1,5 mmol (34 mg) jonów sodu i 2 mmol (62 mg) fosforanów; 10 fiol. 20 ml | op=10fiol. | 50
6 | Calcium chloratum inj 10 ml 95-100mg/ml zamiennie z Calcium gluconatum 95-100mg/ml | op=10amp | 1400
7 | Caspofunginum 50mg inj. Poz 7-8 muszą pochodzć od hjednego producenta | 1 szt. | 150
8 | Caspofunginum 70mg inj. Poz 7-8 muszą pochodzć od hjednego producenta | 1 szt. | 12
9 | Clatribine 10mg/10ml fiol | porcja po 1 fiol. | 5
10 | Cyclosporinum 50mg kaps | porcja po 50kaps | 6
11 | Cytarabina 1g/20ml fiol | porcja po 1 fiol | 5
12 | deksmedetomidyna 0,2mg/2ml | porcja po 25 amp. | 60
13 | deksmedetomidyna 0,4mg/4ml | porcja po 4 fiol. | 80
14 | Dinoprostone 10mg | porcja po 5 systemów dopochwowych | 2
15 | Emulsja 200mg/ml Soiae oleum raffinatum | porcja po 500ml | 100
16 | Emulsja 200mg/ml Soiae oleum raffinatum | butelka po 100ml | 10
17 | Emulsja MCT/LCT 20% do żywienia pozajelitowego | butelka 250ml | 200
18 | Emulsja MCT/LCT 20% do żywienia pozajelitowego | butelka po 500ml | 100
19 | Gancyklovir 500mg inj. Fiol | porcja po 5 fiol. | 12
20 | Protrombinum multiplex humanum 500j. | zestaw proszek + rozp. | 30
21 | Fibrynogenum 1g proszek do sporz r-ru do wstrzyk | 1 fiol | 6
22 | Chlorheksydyna 20% roztwór | op=500g lub ml | 4
23 | Hialuran sodu 0,24%. karbomer, glicerol i składnik lipidowy (trójglicerydy o średniej długości łańcucha). Nie zawiera substancji konserwujący i buforów | op. 10ml | 10
24 | Lamivudine 100mg tabl | porcja po 28 tabl. | 5
25 | Landiololum hydrochloridum 300 mg inj. | porcja po 1 fiol | 21
26 | Levosimendan 2,5mg /ml koncentrat do infuzji | op=5ml | 6
27 | Linagliptinum 5mg tabl | porcja po 28 tabl. | 6
28 | Lithum carbonicum 250mg | porcja po 60tabl | 5
29 | Nacl 3% do nebulizacji x 30 szt | op=30amp | 60
30 | Norepinephrinum 4mg/4ml inj, 4ml, wymagany produkt do przechowywania w temperaturze pokojowej. | op.=10amp | 600
31 | Norepinephrinum 1mg/1ml inj,, 1ml | op.=10amp | 100
32 | Nalbufina 10mg/ml, 10mg/ml ; 2ml roztw. Do strzyk. | op=10amp | 60
33 | Mannitol 15%worek | 250ml | 150
34 | Maść z tormentiolem z A+E | tuba | 50
35 | Naldemedine 0,2mg | tabl x 28 szt | 3
36 | Ornitinum 5g/10ml koncentrat do inf. | op=10amp | 10
37 | Ornitinum 3g granulat | porcja po 5 torebek | 10
38 | Posaconazole 40mg/ml | porcja po 105 ml | 3
39 | Prebagaina 75mg | op=56tabl | 100
40 | Prebagaina 150mg | op=56tabl | 60
41 | Preparat stosowany w kompletnym żywieniu pozajelitowym jako uzupełnienie zapotrzebowania na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach wskazany dla pacjentów powyżej 11 roku życia | op=10szt | 10
42 | Dożylny płyn podawany w celu pokrycia zapotrzebowania na witaminy rozpuszczalne w wodzie podczas żywienia pozajelitowego dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg | porcja po 10ml w fiol. po 10 szt. | 10
43 | Preparaty do odżywiania pozajelitowego. W składzie zawierający same aminokwasy w ilości 85g/l, zawartość azotu 13,5g/l. | op=500ml | 100
44 | Puder płynny 140g | op=140g | 20
45 | Resonium A Proszek 1,42g Na +15g lub równoważny | op=454g | 5
46 | Retinol krople do oczu. | op=10ml | 10
47 | Ropivacainum 10mg/ml a 10 ml | op. 5amp | 200
48 | Ropivacainum 5mg/ml a 10 ml | op. 5amp | 50
49 | Ropivacainum 2mg/ml a 100 ml | porcja po 5 worków | 120
50 | Roztwór 10% aminokwasów dla pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz z zagrażającą lub stwierdzoną encefalopatią wątrobową, do żywienia pozajelitowego. Osmolarność 875mOsmol/l, wartość kaloryczna 1675kJ/l. | op=500ml | 50
51 | Roztwór 10% aminokwasów dla pacjentów typu Aminoplasmal lub równoważny | op= 500ml | 150
52 | Roztwór do infuzji z zawartością aminokwasów dla osób z niewydolnością nerek 0,1g/ml | porcja po 500ml | 10
53 | Roztwór do infuzji z zawartością aminokwasów dla osób z niewydolnością nerek 0,1g/ml | porcja po 250ml | 150
54 | Roztwór do płukania jamy ustnej 0,074% dickofenku w postaci kwasu | porcja po 200ml | 10
55 | Sildenafil 50mg tabl | op=4tabl. | 120
56 | Thiaminum hydrochloridum inj B1 50mg/2ml | op. 10amp | 500
57 | Vit D3 krople 20000IU/ml , 10 ml | op=10ml | 10
58 | Preparat typu Juvit multi 10ml | op=10ml | 10
59 | Valganciclovir 450mg | porcja po 60 tabl. | 5
60 | Woryconazolum 200mg proszek do r-r do infuzji | 1 fiol | 30
61 | Woryconazolum 200mg tabl | porcja po 20 tabl | 4
62 | Policresulen 90mg | Globuki 6 szt. | 10
63 | Cyclopentolate 1% | porcja po 5 ml | 50
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## Zadanie nr 52
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 52 - Butelki do receptury
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model
1 | Butelka 10 ml z kroplomierzem sterylna | szt. | 200
2 | Butelka 20 ml z korkiem sterylna | szt. | 200
3 | Butelka 125 ml z korkiem sterylna | szt. | 150
4 | Butelka szklana 200-250 ml z korkiem sterylna | szt. | 50
5 | Etykiety „Trucizna” 100szt | szt. | 5
6 | Etykieta „zmieszać przed użyciem” 100szt. | szt. | 5
7 | Etykiety na krople oczne pomarańczowe samoprzylepne 100szt | szt. | 10
8 | Etykiety pomarańczowe samoprzylepne 100szt. | szt. | 20
9 | Podkładki pergaminowe śr. 100 mm x 500 szt. | szt. | 4
10 | Pudełko na maść zakręcane | porcja po 1szt z gwintem o poj 100ml lub 85g | 1100
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | …………………… | ……………………………….

## zadanie nr 59
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 59 - Strzykawki do gazometrii.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Strzykawka sterylna, do pobierania krwi tętniczej, żylnej i innych mateiałów, metodą aspiracji w ilości do 1,7ml, heparynizowana suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, sodu, oraz potasu, z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyk powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora , z wewnętrznym urządzeniem wspomagającym mieszanie próbki, zakończenie luer, | szt. | 10000
2 | Strzykawka do gazometrii napylona heparyną zbalansowana (zredukowaną) wapniem 2-3 ml | szt. | 6500
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zadanie 85
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 85 - Opaska 2
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Opaska uciskowa jednorazowego użytku kolor jasnozielony ( seledynowy ) szerokość 10 cm dł.10m | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zadanie 88
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 88 – Gąbka do FESS-u
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Biodegradowalny syntetyczny opatrunek 4cm x 8cm, do zabiegów chirurgii endoskopowej zatok przynosowych(FESS), czas wchłaniania 7-10 dni | op=8szt | 28
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## zadanie 96
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 96 - Karty chipowe do monitora hemodynamicznego Lidco Rapid
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Karty chipowe mikroprocesorowe (zgodne z ISO 7816-1) identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych- do monitora hemodynamicznego Lidco Rapid | szt. | 75
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zadanie 97
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 97: Akcesoria do kardiomonitora BleaseSirius firmy Spacelabs Medical USA
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Przewód EKG 3- odprowadzeniowy | szt. | 5
2 | Odprowadzenia do kabla 3-odprowadzeniowego | szt. | 5
3 | Mankiet do pomiaru Ciśnienia 23-33 cm | szt. | 5
4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia 31-40 cm | szt. | 5
5 | Rurka łącząca mankiet z kardiomonitorem | szt. | 5
6 | Czujnik saturacji dla dorosłych | szt. | 5
7 | Przedłużacz do czujnika saturacji | szt. | 5
8 | Sonda temperatury naskórnej | szt. | 5
9 | Pułapka wodna do analizatora gazowego | Op=10 szt. | 5
10 | Linia próbkowania do analizatora gazowego | Op=50 szt | 5
11 | Czujnik przepływu | szt. | 5
12 | Rurka łącząca czujnik przpływu z aparatem 1,5 m | szt. | 5
13 | Rurka łącząca przepływu z aparatem 2 m | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wszystkie pozycje kompatybilne z kardiomonitorem kardiomonitora BleaseSirius firmy Spacelabs Medical USA
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ……………………………….

## zadanie 129
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 129 - Odczynniki i testy, probówki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Cytofix - utrwalacz cytologiczny | szt. | 24
2 | Test Shimera ( paski ) x 100 szt. | op=100 szt. | 10
3 | Szkiełka podstawowe z miejscem na opis typu super forst | op=50szt. | 50
4 | Paski fluoresceinowe | op. 100szt | 15
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………….. | ……………………………….

## zadanie 132
Załacznik nr 9
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 132 - Parawany na kółkach
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa [zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Parawan ścienny teleskopowy: długość ramienia min.1200mm max2000mm, zasłona: 1800x2000mm w kolorze: biały niebieski zielony do wyboru przy zakupie. | szt | 2
2 | Parawan stojący 1-skrzydłowy 1900mm x 1900mm, stelaż malowany proszkowo w kolorze białym, podstawa 2 kółka i nóżka, kolor zasłony: niebieski. | szt | 3
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zadanie 133
Załacznik nr 9
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 133 - Akcesoria rehabilitacyjne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa [zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Gumy do ćwiczeń oporowych, wymienne, do urządzenia Pragma, z końcówkami do zamontowania, długość 85cm (+/-5cm) kolory: szara 8szt., czarna 8szt., zielona 8szt., | szt | 24
2 | Podwieszka dwustawowa z pokryciem skórzanym | szt | 16
3 | Półwałek rehabilitacyjny 60x10cm | szt | 4
4 | Poduszka rehabilitacyjna z otworem pod głowę | szt | 4
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zadanie 134
Załacznik nr 9
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 134 – Osłonki na zęby
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
1 | Silikonowe lub innego miękkiego tworzywa nakładki na zęby dla dorosłych, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | szt | 300
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Data |  |  |  |  | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………….

## zadanie 154
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 154 Kable do elektrod BTL 5000
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Kable do eletrod do urządzenia BTL5000 | kpl | 8
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zadanie 155
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 155 Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Czujnik śródmiąższowy ( parynchemalny) do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, produkt sterylny jednorazowy. W komplecie zestaw rypu drul/bolt do implantacji. Tytanowa obudowa czujnika-kompatybilność z rezonansem magnetycznym. Brak konieczności kalibracji przed użyciem. Kompatybilny z posiadanym wyposarzeniem monitorów pacjenta- modułem zerowania NPS2 firmy Raumedic. | kpl | 1
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zadanie 156
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 156 Zestaw wielorazowy do odciągania mleka.
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Zestaw do odciągania mleka: 1. Osłonka na lejek 2. Lejek 3D z silikonu medycznego 3. Osłonka do lejka 3D – ażurowa 4. Korpus 5. Silikonowa membrana 6. Nakrętka 7. Zaworek antyzwrotny 2 szt 8. Adaptor – możliwość wkręcenia wąskiej lub szerokiej butelki 9. Butelka 150 ml 10. Silikonowa rurka z łącznikiem – łączy lejek z silnikiem laktatora Opis: Ażurowa osłona lejka 3D umożliwia kontrolę siły nacisku na brodawkę, co wzmacnia jego skuteczność i pozwala uniknąć bólu. Równomierny, delikatny ucisk stymuluje wydzielanie się prolaktyny – hormonu odpowiedzialnego za produkcję mleka, powodując szybki i naturalny wypływ pokarmu Sterylizować w autoklawie w temp. 121ºC w czasie 20 min | kpl. | 20
| Silikonowe osłonki brodawki piersi. Opis: miękkie i delikatne, mają wyprofilowany kształt ,imitują brodawkę sutkową, bezzapachowe i bezsmakowe. Produkt wolny od bisfenolu A, możliwość wyparzania wodą. Rosmiar: S i M/L do wyboru przy zakupie. | szt. | 200
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zadanie 157
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie 157 Cewnik Swana-Ganza
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Standardowy cewnik Swana-Ganza do pomiaru metodą termodylucji Kompatybilny z kablem Nihon Cohden K962 wraz czujnikiem kompatybilnym z Edwardsem [NKD-ED/93528] | Op=5 szt. | 2
2 | Osłona przepływowa iniektatu CO-Set+ | Op=8 szt. | 3
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zadanie 158
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie nr 158 pieluchy dla dorosłych
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne", rozmiar XL (obwód 130-170 cm), chłonność nie mniej niż 2600g | op. a30 szt. | 500
2 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne", rozmiar L (obwód 100-150 lub 110-150 cm), chłonność nie mniej niż 2200g | op. a30 szt. | 3500
3 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne" rozmiar M (obwód 75-110 cm), chłonność nie mniej niż 2000g | op. a30 szt. | 1200
4 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne o zwiększonej chłonności "nocne" rozmiar L (obwód 100-150 lub 110-150 cm), chłonność nie mniej niż 2800g | op. a30 szt. | 600
5 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne o zwiększonej chłonności "nocne" rozmiar M (obwód 75-110 cm), chłonność nie mniej niż 2600g | op. a30 szt. | 600
6 | Pielucha anatomiczna w rozmiarze 28-35x50-64cm chłonności 1100-1200 gram lub mililitrów | op. a30 szt. | 3500
7 | Podkład chłonny 90x60 cm | op= 30szt. | 1800
8 | Serweta z nitką radiacyjną 4 warstwy 8x17 nitek sterylna | szt. | 2000
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## zadanie 159
Załącznik nr 9 | [5 empty] | ZOZ/DZP/PN/21/22
Zadanie 159 Akcesoria do Mcgraph MAC
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Model/Nr katalogowy
1 | Łyżka jednorazowa powlekana polimerem optycznym kompatybilna z urządzeniem Mcgraph MAC rozmiar 3 i 4 do wyboru przy zakupie | op. 50 szt | 2
2 | Bateria 250minut do Mcgraph MAC. | 1 szt. | 1
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ………………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………
| Data |  |  |  | Podpis osoby/osób uprawnionej

## podsumowanie (hidden)
L.p. | Przedmiot zamówienia | wartość netto | wartość brutto | netto euro | euro brutto
1 | Zadanie nr 5 - Nadroparinum | 0 | 0
2 | Zadanie nr 25 - Leki OAIiT | 0 | 0
3 | Zadanie nr 52 - Butelki do receptury | 0 | 0
4 | Zadanie nr: 59 - Strzykawki do gazometrii. | 0 | 0
5 | Zadanie nr: 85 - Opaska 2 | 0 | 0
6 | Zadanie nr: 88 – Gąbka do FESS-u | 0 | 0
7 | Zadanie nr: 96 - Karty chipowe do monitora hemodynamicznego Lidco Rapid | 0 | 0
8 | Zadanie nr 97: Akcesoria do kardiomonitora BleaseSirius firmy Spacelabs Medical USA | 0 | 0
9 | Zadanie nr 129 - Odczynniki i testy, probówki | 0 | 0
10 | Zadanie nr 132 - Parawany na kółkach | 0 | 0
11 | Zadanie nr 133 - Akcesoria rehabilitacyjne | 0 | 0
12 | Zadanie nr 134 osłonki na zęby | 0 | 0
13 | Zadanie nr 154 Kable do elektrod BTL 5000 | 0 | 0
14 | Zadanie nr 155 Czujnik do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. | 0 | 0
15 | Zadanie nr 156 Zestaw wielorazowy do odciągania mleka. | 0 | 0
16 | Zadanie 157 Cewnik Swana-Ganza | 0 | 0
17 | Zadanie nr 158 pieluchy dla dorosłych | 0 | 0
18 | Zadanie 159 Akcesoria do Mcgraph MAC | 0 | 0
| RAZEM | 0 | 0