## Załącznik nr 2-5 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Bieżnia rehabilitacyjna z osprzętem  1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Moc silnika: 2600W (+/- 100 W) | TAK |  |
| 4. | Napięcie sieciowe: 230V | TAK/ Podać |  |
| 5. | Waga bieżni: 155 kg (+/- 5 kg) | TAK/ Podać |  |
| 6. | Szybkość min/max: 04-18km/h (w przyrostach co 0,1 km/h) | TAK/ Podać |  |
| 7. | Minimalny zakres dodatniego kąta nachylenia: 0% do 15% (w przyrostach co 0,5%) | TAK |  |
| 8. | Minimalny zakres ujemnego kąta nachylenia: 0% do 10% (w przyrostach co 0,5%) | TAK |  |
| 9. | Rozmiar całkowity bieżni (dł. x szer. x wys.): 210x90x150 cm (+/- 10 cm) | TAK/ Podać |  |
| 10. | Minimalny wymiar powierchni biegowej: 150 x 50cm | TAK/ Podać |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości poręczy bocznych; minimalny zakres regulacji: 65 -105cm. | TAK/ Podać |  |
| 12. | Wysokość powierzchni biegowej od podłoża z zakresu: 10 - 15 cm | TAK/ Podać |  |
| 13. | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: min. 200 kg Zasady oceny punktowej: 200 - 219 kg - 0 pkt 220 - 229 kg - 5 pkt powyżej 230 kg - 10 pkt | TAK/ Podać |  |
| 14. | Programy ćwiczeń i testów: - Programy Interwałowe Downhill (I, II, III): bieg lub marsz w dół - Programy Interwałowe Dual-Hill (I, II, III): „podwójne wzniesienie” - Programy Interwałowe Endurance (I, II, III): wytrzymałościowy z małymi zmianami prędkości - Programy Interwałowe Uphill (I, II, III): bieg lub marsz pod górę - Programy Interwałowe Speed (Vario I i Vario II): programy ze zmianami prędkości - Test Conconiego - Test Coopera - Test 6-minutowego marszu (6MWT) - Test 2-kilometrowego marszu UKK - Test chromania przestankowego | TAK |  |
| 15. | Akcesoria dodatkowe: - dodatkowy, duży przycisk bezpieczeństwa STOP - podest ułatwiający wchodzenie na bieżnię - dodatkowe poręcze do bieżni | TAK/ Podać |  |
| 16. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy – 0 pkt powyżej 12 m-cy do 24 mc-y– 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy– 15 pkt powyżej 36 m-cy – 30 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej