## Załącznik nr 2-10 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inhalator / nebulizator 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Wytrzymały kompresor nadający się do pracy na oddziałach szpitalnych, do pracy ciągłej | TAK |  |
| 4. | Dla pacjentów dorosłych i dzieci od 4 roku życia | TAK/ Podać |  |
| 5. | Waga do 2kg Zasady oceny punktowej: 2 kg - 0 pkt poniżej 2 kg - 10 pkt | TAK/ Podać |  |
| 6. | Ciśnienie min: 1,5 bara | TAK/ Podać |  |
| 7. | Poziom głośności < 55dB | TAK |  |
| 8. | Rozpylacz dyszowy z systemem zaworów ograniczających straty leku Rozpylacz nadający się do sterylizacji w autoklawie min. 100 razy Pojemność 2-8ml Charakterystyka aerozolu: - ilość cząsteczek poniżej 5µm: min. 65% - średnia masa cząsteczki MMAD: 3,5 µm ± 0,3 µm | TAK |  |
| 9. | Maska dla dzieci | TAK/ Podać |  |
| 10. | Rozpylacz dyszowy z systemem zaworów ograniczających straty leku, do obwodowych obszarów chorób płuc – 4 szt. Rozpylacz nadający się do sterylizacji w autoklawie min. 100 razy Pojemność 2-8ml Charakterystyka aerozolu: - ilość cząsteczek poniżej 5µm: min. 80% - średnia masa cząsteczki MMD: 2,5 µm ± 0,3 µm | TAK/ Podać |  |
| 11. | Nebulizator dyszowy z systemem zaworów ograniczających straty leku, do centralnych dróg oddechowych – 4 szt. Nebulizator nadający się do sterylizacji w autoklawie min. 100 razy Pojemność 2-8ml Charakterystyka aerozolu: - ilość cząsteczek poniżej 5µm: min. 60% - średnia masa cząsteczki MMAD: 3,5 µm ± 0,3 µm | TAK/ Podać |  |
| 12. | Wężyk do inebulizatora 1,2m – 8 szt. | TAK/ Podać |  |
| 13. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 24 m-cy– 0 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 10 pkt powyżej 36 do 48 m-cy – 20 pkt powyżej 48 m-cy– 30 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej