## Załącznik nr 2 - 8                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/8/18

Zadanie nr 8

Szafki przyłóżkowe 6 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2017 lub 2018 | TAK |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym, przeznaczona jest do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia | TAK |  |
| 3. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. | TAK |  |
| 4. | Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 5. | Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu | TAK |  |
| 6. | Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach rolkowych. | TAK |  |
| 7. | Wnętrze szuflad z przegrodami. Ilość przyznawanych punktów: TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt | TAK |  |
| 8. | Odejmowany blat boczny szafki umożliwiający zastosowanie jej z prawej lub lewej strony łóżka. | TAK/PODAĆ |  |
| 9. | Regulacja wysokości blatu odbywa się płynnie, bezstopniowo dzięki wspomagającej sprężynie gazowej, umieszczonej w aluminiowej obudowie. | TAK/PODAĆ |  |
| 10. | Dwustronna możliwość pochylenia blatu umożliwia dodatkowe wykorzystanie jako podpórki do czytania. Ilość przyznawanych punktów: TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Cztery podwójne koła nadające szafce mobilność | TAK |  |
| 12. | Szerokość całkowita (mm): 560 +/- 5% | TAK |  |
| 13. | Wysokość (mm): 850 +/-5% | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Kolor szafki szary | TAK |  |
| 15. | Blat boczny. Wymagany minimalny zakres regulacji wysokości blatu bocznego (mm): 780 - 1100 Ilość przyznawanych punktów: Wymagany zakres - 0 pkt szerszy zakres - 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy: 6 tygodni - 0 pkt 5 tygodni - 5 pkt 4 tygodnie- 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej