## Zadanie nr 1
Załącznik nr 9
Zadanie nr 1: Soczewki
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Soczewka tylnokomorowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa z injektorem jednorazowym: -akrylowa, hydrofilna, asferyczna - zakres dioptrażu od +10,0D do +30,0D co 0,5D; -stała A od 118,0 do 118,4; - angulacja od 5 do 80 -średnica optyczna 5,7mm do 6,0 mm -średnica całkowita od 10,5 do 11,0mm - cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach - implantacja injektorem przez cięcie od 1,8mm do 2,2mm | szt. | 1370
2. | Soczewki przedniokomorowa afakijna, mocowana do tęczówki, wraz z igłą fiksacyjną:soczewka afakijna, materiał: PMMA, średnica optyczna: 5,4mm, długość całkowita: 8,5mm, zakres mocy +2D do 30D, | szt. | 10
3. | Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe wraz z systemem implantacyjnym: -Soczewka trzyczęściowa zwijalna, hydrofilna, asferyczna. - Uwodnienie 26% - Średnica optyczna 6,0mm. - Średnica całkowita 12-13mm. - Zakres mocy +10 do +30 D - Stała A niezmienna dla całego zakresu mocy 118,2. - Angulacja 50 -Index refrakcji 1,4 -hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF | szt. | 20
Suma
Zamawiający wymaga komisu w ilości min 60 szt. soczewek w rozmiarach podanych przez zamawiającego.
|  | Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
|  | ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 9
Zadanie nr 2:Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Jednorazowy nóż do twardówki – szerokość ostrza 2,5 mm, zagięty 55stopni, | szt | 20
2. | Jednorazowy nóż do twardówki – typ 15 stopni, prosty, | szt | 80
3. | Jednorazowy nóż do paracentezy 1,15mm lub 1,1mm | szt | 80
4. | Gąbka oczna ( strzałki) typ Weck-Cel, 1blister=6szt, 1op.=24 bistry | op=100szt | 2
5. | Pałeczka absorbujaca „ papieros” śr.5mm,dł 66mm typu „ Visiorb” ( 1 opakowanie =250szt , 10 sztuk w blistrze) | Op=250 sztuk | 4
6. | Poduszka z tuszem błękit do oznaczenia rogówki typ Visimark | Op=10 sztuk | 1
7. | Kaniula do hydrodyssekcji 35 stopni, 8mm, 0.40x22mm | Op=10 sztuk | 4
8. | Kaniula do polerowania 0.4mm port boczny, 0.6x16mm | Op=10 sztuk | 4
9. | Nóż Slit 2,2mm | Op=10 sztuk | 2
|  | Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
|  | ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 9
Zadanie nr 3: Akcesoria i zestawy zabiegowe do zaćmy
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1. | Zestaw operacyjny do operacji zaćmy złożony z dwóch sterylnych paków : 1xObłożenie na stolik, wymiary 150 +- 2,5 cm x 137 +- 2,5 cm 1xObłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 2xFartuch XL 2xRęczniki 1xOsłonka na oko (plastikowa) 2xKubeczek 1xOpatrunek na oko 8 x 6 cm 2xStrzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykawka 20 ml 10xSpongostany 1xPean zaciskowy 1xObłożenie na srolik Mayo, wymiary 58cm (+-) 2,5 cm x 94 cm (+-) 2,5 cm 5xGazy 9 x 5 cm 2xOsłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm 1xSterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm 1xTaca 1xkaniula do hydrodyssekcji -27G 1xkaniula do komory przedniej rycroft 22mm 21G 1xkaniula Atkinson 23G 2xkaniula do usuwania kory 23G 16mm | 1kpl | 1370
2. | Nóż Slit 2,2mm | szt | 1370
3. | Nóż do portu bocznego 1,2mm lub MVR 23G | szt | 1370
4. | Kaseta jednodniowa kompatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt | 36
5. | Dreny irrygacyjno-aspiracyjne do kasety jednodniowej do poz 2 | Op=6 szt | 220
6. | Rękaw irygacyjny | op=6szt. | 5
7. | Wielorazowa igła fako na cięcie 2,2mm zagięta flare (tip, komora testowa , rękawy irygacyjny , klucz) | Op=6 szt. | 5
8. | Witrektom przedni 23G kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | Op=6 szt. | 6
9. | Pierścień dotorebkowy w jednorazowym aplikatorze, średnica 10 – 12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm | szt | 20
10. | Preparat do wybarwiania torebki przedniej -6mg typu Trypan Blue - objętość 1ml -ampułka | op=10szt | 18
11. | Preparaty wiskoelastycznne ( do wybory przez Zamawiającego) : - Preparat wiskoelastyczny1,4% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 14mg/ml, masa cząsteczkowa 2,9-3,8 Mda, lepkość 300 000-470 000mPas , osmolarność 270-400 mOsm/kg, pH 6.8-7.6 , objętość 1ml, kaniula 27G. -Preparat wiskoelastyczny1,6% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 16mg/ml, masa cząsteczkowa 2,9- 3,8Mda, lepkość 350 000- 550 000mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pH 6.8-7.6 , objętość 1ml, kaniula 27G. - Preparat wiskoelastyczny1,8% 1 ml. Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 18mg/ml, masa cząsteczkowa 2,9- 3,8Mda, lepkość 450 000- 750 000mPas , osmolarność 270-400 mOsm/kg, pH 6.8-7.6 , objętość 1ml, kaniula 27G. | szt. | 1450
12. | Zestaw do zaćmy: 1xNóż Slit 2,2mm 1xNóż do portu bocznego - 1,2mm lub MVR 20G 1xkaniula do hydrodyssekcji -27G 1xkaniula do komory przedniej rycroft 22mm 21G 1xkaniula Atkinson 23G 2xkaniula do usuwania kory 23G 16mm | 1 zestaw | 50
13. | Retraktor: sterylne jednorazowe narzędzie z polimeu, dł. : 9 (+-) 0,5 mm, średnica 0,15mm, rektaktor wyposażony w silikonowy, transparentny, bezbarwny stoper o średnicy zewnętrznej 1,5 (+-) 0,2mm oraz śrenicy wewnętrznej 0,5 (+-) 0,1mm | Op=5 szt. | 8
|  | Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
|  | ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 9
Zadanie nr 4: Akcesoria do witrektomii
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23Ga składający się z maksymalnie trzech oddzielnych podzestawów kompratybilny z apatarem EVA firmy Dorc: 1xObłożenie na stolik, wymiary 150 +- 2,5 cm x 137 +- 2,5 cm 1xObłożenie na pacjenta, wymiary 150 +- 2,5 cm x 141 +- 2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 2xFartuch XL 2xRęczniki 1xOsłonka na oko (plastikowa) 2xKubeczek 1xOpatrunek na oko 8 x 6 ,5cm 2xStrzykwka 5ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykwka 3ml Luer Lock 3-częściowa 1xStrzykawka 20 ml 10xSpongostany 1xPean zaciskowy 1xObłożenie na srolik Mayo, wymiary 58cm +- 2,5cm x 94 cm +- 2,5cm 5xGazy 9 x 5 cm 2xOsłony na podłokietniki na fotel operatora dł 80 cm, szerokość 34 cm 1xSterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm x 50 +- 2,5cm 1xtaca 1xwitrektomii pneumatyczny 23G 8000cieć/min 1xświatłowód typu shielded 23G 1xkaseta jednorazowa z drenem i workiem odciekowym 1xzestaw trokarów one step 23G 1xsterylna naklejka na ekran 1xdren płyn-powietrze 1xdren VGPC | zestaw | 55
2 | Soczewka nagałkowa płaska i szerokokątna do wyboru przez zamawiającego przy zakupie. | Op=5 szt | 6
3 | Sonda laserowa typu Stepped 23G kompatybilna z aparatem Eva firmy DORC | op=6szt. | 2
4 | Zestaw do podaży/usuwania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | op.= 5szt | 2
5 | Kaniula do podaży oleju silikonowego 7mm, 23G | op.= 5szt | 2
6 | Kaniula typu Dul Bore do podaży, delikatny | op.= 5szt | 2
7 | Sweeper pokryty pyłem diamentowym 23G/0,6mm | op=5szt. | 1
8 | Rezerwuar do igły fletowej | op=10szt | 1
9 | Kaniula typu soft tip 23G/0,6mm | op=5szt. | 11
10 | Endodiatermia 23G z przewodem, kopatybilna z aparatem EVA firmy DORC | op=1szt. | 1
11 | Dren VGPC z filtrem kompatybilny z aparatem EVA firmy DORC | op=6szt. | 10
12 | Olej 1000, strzykawka 10ml | op=1szt. | 10
13 | Olej 5000, strzykawka 10ml | Op=1 szt. | 10
14 | GAZ SF6 do podania wewnątrzgałkowego 10ml | Op=1 szt. | 30
15 | Metyloceluoza 2,0% obj 2,0ml | Op=1 szt. | 4
16 | Roztwór stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej : - błękitu trypanu o stężeniu 0,75mg - brillant blue G o stężeniu 0,125mg - politylenoglikolu 3350 o stężeniu 4% o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniem zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego - osmolarność 301-369 mOsm/kg wody - ph 7.3-7.6 - pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml | Op=5 szt. | 42
17 | Igła fletowa ze szczotkowana końcówką | op=5szt. | 1
18 | Zrównoważony roztwór soli fizjologicznej 500ml | Op=10 szt. | 2
Razem
|  | Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
|  | ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 9
Zadanie nr 5: Narzędzia wielorazowe okulistyczne
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa[zł] netto | Wartość [zł] netto | VAT | Cena jednostkowa [zł] brutto | Wartość [zł] brutto | Producent/Nazwa handlowa
1 | Kaseta do sterylizacji z matą silikonową, 225x142x22mm | szt. | 2
2 | Rozwórka typu Liberman-Kratz, wielorazowa, tytanowa | szt. | 2
3 | Pęseta do kapsuloreksy typu Corydor, końcówki zagięte 450, część robocza 12mm, długośc całkowita 105mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść okrągła. | szt. | 2
4 | Pęseta do szycia typu Castroviejo, prosta, 0.12mm zęby, 5mm platforma chwytna, długośc całkowita 108mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść płaska z otworami. | szt. | 2
5 | Pęseta soczewkowa typu Kelman-McPherson, długość całkowita 102mm, wielorazowa, tytanowa, rękojeść płaska z otworami. | szt. | 2
6 | Szpatułka soczewkowa typu Obstbaum, ze stali nierdzewnej chirurgicznej. Długość całkowita 110mm. Końcówka zagięta o grubości 0.25mm i długości 10mm. Rękojeść żłobiona. | szt. | 2
7 | Manipulator typu Pisacano, zakrzywiony, poziomy, stal nierdzewna, wielorazowy | szt. | 2
8 | Manipulator soczewkowy typu Harris-Sinskey, 0,25mm, tępo zakończony, stal nierdzewna, wielorazowy | szt. | 2
9 | Nożyczki do folii, zakrzywione, 10 cm, wielorazowe, stal nierdzewna | szt. | 2
10 | Narzędzie wielorazowe typu Phaco Chopper Rosen, tępo zakończony, stal nierdzewna | szt. | 2
11 | Imadła typu Barraquer , zakrzywione, delikatne, 9mm część chwytna, tępe, bez zamka, długośc całkowita 115mm, wielorazowe, tytanowe. | szt. | 2
12 | Nożyczki typu Vannas proste, ostrza 11mm, ,długość całkowita 8,5 cm, stal nierdzewna, rękojeść sprężynująca, płaska z powierzchnią żłobioną, wielorazowe | szt. | 2
13 | Irygacja aspiracja bimanualna. Końcówka aspiracyjna z matową końcówką do polerowania i otworem aspiracyjnym o wielkości 0,35 mm. Końcówka irygacyjna z dwoma otworami irygacyjnymi. Wielorazowa. | kpl. | 2
14 | Igła fletowa wielorazowa typu Eckardt , luer lock,23G, wielorazowa | szt. | 1
Razem
|  | Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
|  | ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….