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Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658





            ISO 9001:2008
tel.: +48 (71) 301-13-11        fax.: +48 (71) 301-13-12        www.zozolawa.wroc.pl        zozolawa@zozolawa.wroc.pl


Oława, dn. 9.04.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/8/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego II , znak sprawy ZOZ/DZP/PN/8/18
Pytanie nr 1 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wyjmowania wypełnienia szczytów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 5 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści certyfikaty ISO 9001:2008 i 13485:2012?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.
Pytanie nr 8 Zadanie nr: 8
Czy Zamawiający dopuści szafkę z zakresem regulacji wysokości blatu bocznego od 810 do 1070 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia uda regulowanym w zakresie 0-85°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z anty-Trendelenburgiem 18°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści lóżko bez tworzywowej osłony podwozia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością  montażu wieszaka kroplówki  w dwóch narożach od strony głowy pacjenta? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko opatrzone deklaracją zgodności zamiast certyfikaty ze znakiem CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasy I.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało dokumenty zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U Nr 107, poz. 679 z póz. zm.)
Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003.
Pytanie nr 16 Zadanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17 Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, dla którego producent nie podaje w danych technicznych wartości dynamiki systemu, ale który posiada zakres dynamiki obrazu 2D do 160 dB?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18 Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zapisu obrazu na dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze jednocześnie po naciśnięciu jednego przycisku?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19 Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadający zakres korekcji kąta od 0 do +89 stopni? Biorąc pod uwagę, że dla kąta 90 stopni zjawisko Dopplera nie występuje wymaganie dla tego parametru wartości 90 stopni jest pozbawione sensu. Ponadto zgodnie ze standardami wykonania badań  w trybach Dopplera spektralnego (CW, PWD) nie powinno się przekraczać kąta korekcji 60 stopni. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 20 Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę liniową posiadającą 2 pary częstotliwości harmonicznych i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21 Zadanie nr 5

 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę convex posiadającą 2 pary częstotliwości harmonicznych i spełniającą wszystkie pozostałe parametry? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 22 Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę „phased array” kardiologiczną posiadającą 2 pary częstotliwości harmonicznych i spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 23 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat stacjonarny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 24 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.4
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez zasilania akumulatorowego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 25 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.5
Czy Zamawiający wymaga ściśle określonej wagi aparatu ultrasonograficznego wynoszącej dokładnie 6kg? Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego waga jest poniżej 65 kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga wagi aparatu ultrasonograficznego wynoszącej 6kg lub mniej.
Pytanie nr 26 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.26
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres regulacji korekcji kąta wynosi +/- 0-89°
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 27 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.29
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości regulacji położenia linii bazowej i korekcji kata na obrazach z archiwum?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 28 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.32
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości wyłączenia bramki kolorowego Dopplera z obrazów archiwum? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 29 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy
Zamawiający zamierza kupić ultrasonograf do badań anestezjologicznych – czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać głowicy convex do badań brzusznych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy 
Zamawiający zamierza kupić ultrasonograf do badań anestezjologicznych – czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać głowicy do badań naczyniowych, małych narządów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
    Pytanie nr 31 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy 
Zamawiający zamierza kupić ultrasonograf do badań anestezjologicznych w których niezwykle ważna jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępna na rynku najnowszą generacje obrazowania Dopplerowskiego tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji? Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 32 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.14
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać jak największą pamięć typu Cineloop? Zamawiający wymaga tylko zaledwie 1000 obrazów – taką wartość oferują starsze dostępne na rynku konstrukcje. Obecnym standardem jest pamięć Cineloop o pojemnościach powyżej 15 000 obrazów. Czy w związku z tym zamawiający będzie wymagał pamięci Cineloop o większej pojemności np. 15 000? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 33 Zadanie nr 5 Opis techniczno-jakościowy – pkt.64
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań kardiologicznych powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów jednocześnie w czasie rzeczywistym i pamięci Cineloop? Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowania który jest niezbędny wręcz konieczny w przypadku badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych jakie powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z kilku kursorów jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34 Załącznik nr 2 – 1 Zadanie nr 1 Kardiomonitory Cześć II Monitory pacjenta 6 szt. Dotyczy pkt. 7, 10
Czy Zamawiający będzie oczekiwał prezentacji min. 4 krzywych na ekranie, zgodnie z wymaganiem w punkcie 7, czy prezentacji min. 13 krzywych na ekranie, zgodnie z wymaganiem w punkcie 10?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w punkcie 10 Załącznika nr 2 – 1 Zadanie nr 1 Kardiomonitory Cześć II Monitory pacjenta 6 szt. – Zamawiający wymaga prezentacji minimum 4 krzywych dynamicznych - 0 pkt.
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
Pytanie nr 35 Załącznik nr 2 – 1.   WARUNKI GWARANCJI I TERMIN DOSTAWY Dotyczy pkt. 4
Prosimy o zmianę terminów maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia:
· dla uszkodzeń niewymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 3 dni roboczych

· dla uszkodzeń wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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