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            ISO 9001:2008
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Oława, dn. 9.04.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/8/18                                 
Odpowiedzi na pytania II
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego II , znak sprawy ZOZ/DZP/PN/8/18
Pytanie nr 1 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści szerokość całkowitą bez lub z barierkami 1020 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem, z leżem 2000x900 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści szerokość całkowitą bez lub z barierkami 970 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem, z leżem 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 3 Zadanie nr 7
Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szczyty malowane wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS co jest parametrem lepszym do oczekiwanego?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 5 Zadanie nr: 7
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści leże wykonane z metalowych paneli o szerokości 80 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6 Zadanie nr: 5
[dotyczy zał. 2-5, pkt. 15] Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf przenośny z wózkiem do aparatu z uchwytami do głowic oraz półką na printer, bez regulacji wysokości?

Odpowiedź: Zgodnie z SiWZ
Pytanie nr 7 Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający dopuści zamiast aparatu opisanego w SIWZ aparat o poniższych parametrach:

· prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci

· rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG

· wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy:
- 1 kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6),
- 3 kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6),
- 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6),
- 6 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6),
- 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6),
- 12 kanałów w układzie standardowym - (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6),
- 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6),

· możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka

· zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy.

· regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund

· wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6

· wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie

· klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

· ukrywanie paska ustawień

· możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku

· łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego

· baza pacjentów i badań; pamięć do 2000 pacjentów lub 2000 badań

· przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

· automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta

· wykonanie do 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej

· ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu

· praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu

· możliwość włączania i wyłączania filtrów:
- zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz
- zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

· detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału

· wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących

· dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca

· zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym

· eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL

· przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet

· współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA oraz CardioTEL

· wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31

· EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)

· możliwość podłączenia klawiatury PS2

· kolorowy ekran dotykowy 10,4”

· wymiary 370x372x94 mm

· waga poniżej 4,3 kg

· elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)

· elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)

· kabel EKG KEKG-30R

· kabel zasilania sieciowego

· papier R210 szerokość 210 mm (1 rolka)

· żel do EKG

· instrukcja użytkowania

· wózek pod aparat z wysięgnikiem i kuwetą na akcesoria

Odpowiedź: Zgodnie z SiWZ
Pytanie nr 8 Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji serwisu w okresie gwarancji z 24 na 36 godzi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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