## Załącznik nr 2-8 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 8 – Videolaryngoskopy

Videolaryngoskop – 2 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak również intubację pacjenta przytomnego | Tak/ podać |  |
|  | 2 x odłączalny monitor min. o następujących parametrach: (3 -3,4‘’ – 0 pkt, 3,5’’ i więcej – 20 pkt) - Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia - Waga –poniżej 100 g - Przycisk włącz/wyłącz - Wodoszczelność IPX4, - Dostosowany do czyszczenia na bazie alkoholu lub chloru. - Bateria - Litowo-jonowa o pojemności minimum 1400mAh (1400 – 0 pkt, 1500 i więcej – 20 pkt) - Ładowanie przez gniazdo USB, mikro USB lub USB typu C - Rozdzielczość min. 480x320 PIKSELI - W komplecie stacja ładująca, min. 1 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu - Stacja ładująca - kompatybilna z wyświetlaczem | Tak/ podać |  |
|  | Akcesoria jednorazowe: Rękojeść laryngoskopowa jednorazowego użytku: - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z metalu - posiadająca wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe, system obrazowania, który posiada ogniskową, pole widzenia oraz pole oświetlenia zoptymalizowane pod kątem uzyskania lepszego obrazu budowy głośni. - materiał łyżki wykonany ze specjalnego włókna kompozytowego, minimalizującego ryzyko powstawania refleksów świetlnych, oraz poprawia skuteczność intubacji przy suchym języku pacjenta. - posiadająca możliwość pochylenia ekranu do 70’ . Rozmiary (do każdego z monitorów po 3 szt z każdego rozmiaru w zestawie [łącznie 48 sztuk]) : Miller Size : 0,0, 1,0 Mac Blade Size : 2,0, 3,0, 4,0 Hyper Blade Size : 3,0, 4,0 Wideo sonda o następujących parametrach (do każdego z monitorów po 1 szt z każdego rozmiaru w zestawie [łącznie 2 sztuki]) : - sterylna, jednorazowego użytku - automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji - miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania - obrotowa złączka USB - wyjmowany w całości, giętki prowadnik - niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości - „efekt akordeonowy” – harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankietem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach - miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta - kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych. Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiarze 7.0 | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 47 m-cy – 20 pkt 48 m-cy i powyżej – 40 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej