Załącznik nr 2-13 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 13 – Zamgławiacz 


	
Zamgławiacz (urządzenie do dezynfekcji) – 1 szt



	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty.
Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok
	Tak
	

	2. 
	[bookmark: _GoBack]Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
	Tak/ podać
	

	3. 
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	Tak/ podać
	

	4. 
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	Tak/ podać
	

	5. 
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak/ podać
	

	6. 
	Waga maksymalnie 7 kg
	Tak/ podać
	

	7. 
	Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3
	Tak
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie
	Tak/ podać
	

	9. 
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	Tak
	

	10. 
	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu
	Tak/podać 
	

	11. 
	Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 50mm
	Tak
	

	12. 
	Urządzenie z turbiną o prędkości 22000 RPM
	Tak
	

	13. 
	Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s
	Tak/ podać
	

	14. 
	Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych.
Zasady oceny punktowej:
Tak-10 pkt
Nie – 0 pkt
	Tak/ Nie
	

	15. 
	Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB
	Tak/ podać
	

	16. 
	Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji
	Tak/ podać
	

	17. 
	Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi
	Tak/ podać
	

	18. 
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1 litrowych butelkach – szt 10
Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym
Nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%.
Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów.
	Tak/ podać
	



	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
min. 24 -35 m-cy – 0 pkt
36 m-cy – 47 m-cy – 15 pkt
48 i powyżej – 30 pkt
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
