## Załącznik nr 2-22 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 22 – Narzędzia chirurgiczne

Narzędzia chirurgiczne

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1z2 z., zagięte, dł. 14 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm 12 szt | Tak/ podać |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm 10 szt | Tak/ podać |  |
|  | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez zamawiającego. Wymiary pojemnika: 270×267×120 mm ± 3 mm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Taca kontenera, 1/2, 240x250x45 mm ± 2 mm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Mata silikonowa do tacy 1/2, 235x245 mm ± 2 mm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego typu , z otworem, z nadrukiem 12 szt | Tak/podać |  |
|  | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Hak do ran Volkmann, półostry 3 z., rękojeśc płaska, ażur, dł. 22,5 cm 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Kleszcze płaskie (kombinerki) do drutów kostnych, szczęki z bruzdowaniem ukośnym krzyżowym, dł. 17 cm 1 szt | Tak/podać |  |
|  | Odgryzacz kostny Luer, lekko-zagięty, dł. 14,5 cm 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0000, 3,0 mm, dł. 17 cm 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Przecinak do pierścionków WALTON, 16 CM 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Imadło MAYO-HEGAR, 18.5 CM | Tak/podać |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Rozwieracz nastawny Alm, śrubowa regulacja rozwarcia, 4x4 z., ostre, dł. 10 cm 1 szt | Tak/podać |  |
|  | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 20 cm 1 szt | Tak/podać |  |
|  | Nożyce kostne (szczypce boczne) Liston, proste, dł. 14 cm 2 szt | Tak/podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm 6 szt | Tak/podać |  |
|  | Piła oscylacyjna do opatrunków gipsowych. Wyposażenie: ostrza x2szt. | Tak/podać |  |
|  | narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta): nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzi nożyczek kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC; imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC; Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC; retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10; | Tak/podać |  |
|  | narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta | Tak/podać |  |
|  | narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu, | Tak/podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy -47 m-cy -20 pkt 48 m-cy i powyżej – 40 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. Serwis w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej