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Oława, dn. 15.05.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/10/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów ortopedycznych i protez naczyniowych , znak sprawy ZOZ/DZP/PN/10/18
Pytanie nr 1 Zadanie nr 3
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3 w pozycji 1, 2, 3, 4 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny) o grubości ściany 0,55mm oraz dopuszczenie: 

- w pozycji 1 protez o długości 60cm

- w pozycji 2 protez o długościach w przedziale 30-50cm

- w pozycji 3 protez o długości 45 cm

- w pozycji 4 protezy o długości 45 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 Zadanie nr 3
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3 w pozycji 5 łat uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE, o grubości ściany 0,36mm i rozmiarze 10x75mm i 15x75mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3 Zadanie nr 3
Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pozycji 6, 7, 8 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia protezy z antybiotykiem, o grubości ściany 0,55mm oraz dopuszczenie: 

- w pozycji 6 protez o długości 45 cm,

- w pozycji 7 protez o długości min. 40 cm,

- w pozycji 8 protez o długości min. 20 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 Zadanie nr: 3
Prosimy o wydzielenie pozycji 13, 14, 15, 16, 17, 18 z zadania 3 do osobnego zadania.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5 Zadanie nr: 3
Prosimy o odstąpienie od wymogu stalowej końcówki w pozycji 9, 10, 11, 12 oraz dopuszczenie protezy o dwuwarstwowej strukturze ściany o grubości ściany 0,47mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 
Prosimy o dopuszczenie protez naczyniowych z 5-letnim terminem przydatności/gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 i 5a w § 5 ust 2 oraz rozdz. VII pkt 5 SIWZ jak następuje:

Termin przydatności do użycia gwarancji wynosi: - min. 2 lata od daty dostawy. 

Pytanie nr 7 Zadanie nr: 6 pozycje 16,17
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 8 Zadanie nr: 6 pozycje 16,17
Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 6 pozycje 16,17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 i 17 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w poz. nr 40 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki strzałkowej dalszej bocznej, od 4 do 10 rozdzielnie położonych otworów: blokowanych i 2 wydłużone kompresyjne w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 85mm-145mm. Materiał tytan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w poz. nr 78 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych, krętarzowych tylko o kątach trzonowych 125°;130°;135°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w poz. nr 81 wyrazi zgodę na śruby zespalających Ø5,0mm w zakresie dł. 80-110mm zamiast 80-120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji nr 93 tj. śruba kompresyjna z uwagi na to, iż opis gwoździa w poz. nr 88 nie przewiduje zastosowania śruby kompresyjnej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W Załączniku nr 9 w zakresie Zadania nr 2 poz. nr 93 należy pozostawić niewypełnioną.
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w poz. nr 111 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych gąbczastych samogwintujących fi 4,5 lub 5,0 zamiast wkrętów kaniulowanych korowych samogwintujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr: 2
Czy Zamawiający w poz. nr 151 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki samodociskowej wąskiej cienkiej o szerokości 11mm zamiast 10,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 16 Zadanie nr 2
Czy Zamawiający w poz. nr 155 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów gąbczastych 3,5mm w zakresie dł. 12-60mm zamiast 12-75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 17 Zadanie nr 2
poz. 163 – Czy Zamawiający dopuści plomby plastikowe bez znacznika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 18 Zadanie nr 2
poz. 163 – Czy Zamawiający dopuści inne jednostki opakowań plomb, które po przeliczeniu przełożą się na ten sam wynik  tj. Op=100szt. łącznie do wyceny 150 opakowań zamiast op.=1000 szt. do wyceny 15 op.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 19 Zadanie nr 2
Dot. rozdz. VII pkt. 2 SIWZ (oraz §1 ust. 5 wzoru umowy)  - Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 2 poz. 1-15, 22-23 wyrazi zgodę odstąpienie od wymogu depozytu oraz użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dowozu implantów, palet oraz instrumentarium na zabieg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 20 Zadanie nr 2
Dot. rozdz. VII pkt. 2 SIWZ (oraz §1 ust. 5 wzoru umowy) -  Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 2 poz. 88-100 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu depozytu oraz użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dowozu implantów wraz z instrumentarium na zabieg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 21 Zadanie nr 2

Dot. rozdz. VII pkt. 5 (oraz §5 ust. 2 wzoru umowy) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu przydatności do użycia/ gwarancji oferowanych produktów z min. 10 lat na 2 lata? Z uwagi na czas trwania umowy oraz charakter wyrobów, zwłaszcza wyroby sterylne nie mają tak długich terminów przydatności, prosimy o zmianę tego terminu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 i 5a w § 5 ust 2 oraz rozdz. VII pkt 5 SIWZ jak następuje:

Termin przydatności do użycia gwarancji wynosi: - min. 2 lata od daty dostawy. 
Pytanie nr 22 Dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
a. §1 ust. 12 z 24 godziny na 2 dni robocze oraz 
b. §5 ust. 4 i 5 z „36 godziny” na „2 dni robocze”?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 23 Dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 i 5a w §5 ust. 3 jak następuje:
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wadliwego asortymentu. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w ww. terminie przyjmuje się, że Wykonawca uznał reklamację za zasadną.
Pytanie nr 24 Dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 i 5a w §7 ust. 2 jak następuje 
Zamawiający może odstąpić od  umowy ze skutkiem natychmiastowym, za uprzednim wezwaniem do  należytego wykonania umowy, w terminie 60 dni w sytuacji gdy:

     a) Wykonawca nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy,

     b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;

     c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań  wynikających z reklamacji

          jakościowych, z gwarancji lub rękojmi

Pytanie nr 25 Dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1:
c.  tiret 1 z 0,2% wartości netto zamówionego i niedostarczonego towaru za każdą godzinę zwłoki na z 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki 
d. tiret 2 z 0,2% wartości netto reklamowanego towaru za każdą godzinę zwłoki na z 0,5% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 26 Dot. zapisów umowy
Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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