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Oława, dn. 18.05.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/12/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego II, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/12/18
Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści testy do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Enterococcus spp. Min. 8 cech na jednym pasku (dla jednego szczepu) bez pozostałych paciorkowców konfekcjonowane po 36 szt. w opakowaniu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 12
Czy zamawiający dopuści ONPtest paski konfekcjonowane po 50 szt. w opakowaniu, a nie 50 mL w opakowaniu?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści stabilność produktu z pozycji 4 (oznaczenie minimalnego stężenia Kolistyny metodą zmętnieniową) do 28 dni w temp. 2-8C?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr: 12
Prosimy o sprecyzowanie, do których produktów zamawiający oczekuje zapewnienia dostaw materiału kontrolnego?
Odpowiedź:  Zamawiający odstępuje od wymogu dostaw materiału kontrolnego.
Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr: 12 

Czy Zamawiający dopuści zapewnienie dostaw danej serii materiału kontrolnego przez okres 3 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostaw materiału kontrolnego.
Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania innych wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści czulszy test o czułości 32ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o czułości 32-70ng/ml
Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga testu o czułości 3ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test o czułości 3ng/ml
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści test z kontrolą dodatnią oraz rozcieńczalnikiem pełniącym rolę kontroli dodatniej?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy Zamawiający w pozycji 11 pod pojęciem „...do jednoczesnego wykrywania...” ma na myśli test, w którym próbkę dozuje się do jednej studzienki w celu wykonania badania na toksynę A, toksynę B oraz antygen GDH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 11 wymaga testu, który w zestawie zawiera kontrolę dodatnią i ujemną?

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 11wymaga testu, który w zestawie zawiera pipetki do poboru ciekłego kału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy Zamawiający w pozycji 11wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72h bez potrzeby mrożenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 
Czy Zamawiający w pozycji 11 wymaga testu, w którym czułość i swoistość wyznaczona została względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjnej/ tkankowej na próbie co najmniej 100 pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne 

Czy w pozycji 14 Zamawiając dopuści test o czułości i swoistości dla G1 oraz G2 99%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 16 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne
Czy w pozycji 15  Zamawiający dopuści kontrole pozytywną w postaci wymazówki dla G1 oraz dla G2? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do ilości testów z poz. 14 oraz zaleceniami producenta. 
Pytanie nr 17 dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne
Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści kontrole negatywną w postaci wymazówki? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do ilości testów z poz. 14 oraz zaleceniami producenta.
Pytanie nr 18 Zadanie nr 12
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści testy w opakowaniu po 36 oznaczeń z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 19 Zadanie nr 12
Dotyczy pozycji 11: czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny odczynnika do oxy-testu w przypadku gdy nie jest on wymagany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 20 
Dotyczy Zadanie nr: 15 Podłoża do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu. - Wymagania, pkt. 1

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 21 

 Dotyczy załącznik nr 9-Arkusz asortymentowo-cenowy. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprawnie ponumerował pakiety, biorąc pod uwagę fakt, iż w arkuszu kalkulacyjnym brakuje pakietów nr 3, 5, 7, 8, 9, 10?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 22 
Dotyczy Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 1. Prosimy o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka przy przedrostku czułości, czy Zamawiający na myśli Test ASO Lateks czułość testu 200 IU/ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czułości testu 200 IU/ml 
Pytanie nr 23 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści na wycenę kontroli dodatniej w osobnym wierszu, jeśli takowa nie jest zawarta w zestawie? Dodatkowo czy Zamawiający dopuści kontrolę w formie wymazówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak kontrola musi pochodzić od tego samego producenta.
Pytanie nr 24 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 6

Czy Zamawiający dopuści test o następujących parametrach:

Relatywna czułość: >99.9% (97.3% - 100.0%)

Relatywna swoistość: >99.9% (97.6% - 100.0%)

Ogólna zgodność: >99.9% (98.7% - 98.8%)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 25 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 7 Czy Zamawiający dopuści test jakościowy  immunologiczny typu lateral-flow do oznaczania antygenów Giardia w ludzkich próbkach kału?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 26 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 30 szt./op.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 27 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 150 szt./op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 28 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 10. Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy do krwi utajonej w kale bez zachowania diety, czułość min.40 ng/ml z paskiem kontrolnym, konfekcjonowany po 20 szt./op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 29 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 11

Czy Zamawiający dopuści test konfekcjonowany po 10 szt./op. o następujących parametrach: C. difficile Toxin A (Czulosc: 4 ng/mL), C. difficile Toxin B (Czulosc: 5 ng/mL), C. difficile GDH (Czulosc: 5 ng/mL)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 30 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska przy jednostce miary 1 op.=0,5 ml? Jednocześnie zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie konfekcjonowania 10 szt./op.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
    Pytanie nr 31 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 14

Czy Zamawiający dopuści test konfekcjonowany po 10 szt./op. o następujących parametrach: czułość testu 

Norovirus GI + GII zarówno dla norowirusów GI jak i norowirusów w GII wynosi 99%. Swoistość testu 

Norovirus GI + GII zarówno dla norowirusów GI jaki norowirusów GII wynosi >99%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 32 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 15

Czy Zamawiający dopuści kontrole w formie wymazówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak kontrola musi pochodzić od tego samego producenta.
Pytanie nr 33 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 16

Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu wyceny kontroli negatywnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 34 
Dotyczy Zadanie nr: 6 Testy diagnostyczne laboratoryjne, poz. nr 17 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji Paski do moczu dwuparametrowe glukoza/ketony i utworzenie dla niej osobnego pakietu. Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 35 
Dotyczy Rozdziału VII pkt. 7 SIWZ, §5 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ) oraz pkt. 15 Formularza oferty – zał. nr 1 do SWIZ: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 36 
Dotyczy Rozdziału VII pkt. 8 SIWZ, §5 ust. 5 wzoru umowy (zał. nr 5 do SIWZ) oraz pkt. 15 Formularza oferty – zał. nr 1 do SWIZ: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego asortymentu do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 37 
Dotyczy Formularza oferty – zał. nr 1 do SWIZ: Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza oferty, ponieważ błędnie zostały wpisane nazwy Zadań od numeru 11 do 17.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 w zakresie nazwy Zadań 11-17. Poprawiony załącznik nr 1 zamieszcza na swojej stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.
Pytanie nr 38 
Dotyczy Formularza cenowego dla Zadania nr 15: Czy zgodnie z zapisem pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2-15 do SIWZ) „dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym” Zamawiający wymaga, aby w przypadku pobierania materiałów innych niż krew lub zbyt małej ilości krwi, zastosowania zwalidowanego dodatku wzbogacającego dane podłoże?Jeżeli tak, to prosimy o podanie szacunkowej ilości wykonywanej diagnostyki tych materiałów i wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego wiersza do formularza cenowego.
Odpowiedź: Podłoża pediatryczne (poz nr 5) maja służyć do posiewu zarówno krwi jak i płynów ustrojowych. 
Pytanie nr 39 
Dotyczy Formularza cenowego dla Zadania nr 15: Czy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 4, Zamawiający wymaga wyceny takiej ilości zalecanego suplementu do płynów ustrojowych, aby zabezpieczył ciągłość terminu przydatności po otwarciu opakowania zbiorczego przez 36 miesięcy trwania umowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 40 
Dotyczy pkt. 2 wymagań - Formularz cenowy dla Zadania nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatu/ świadectwa kontroli jakości wraz z dostarczoną partią towaru, do każdej serii odczynnika w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określnego numeru katalogowego oraz nr LOT? Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych certyfikatów do dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 41 
Dotyczy pkt. 3 wymagań - Formularz cenowy dla Zadania nr 15:

Zamawiający w pkt. 3 zastrzega sobie możliwość zakupu pojedynczych sztuk, niezależnie od wielkości opakowań zbiorczych oferowanych przez producenta. Na mocy Załącznika nr 1, Część I, pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. ws. wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą być opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie ich właściwości na skutek warunków transportu i składowania, z uwzględnieniem instrukcji i informacji dostarczanych przez wytwórcę. Stwierdzić należy, że w przypadku produktów wyspecyfikowanych w Zadaniu nr 15, poz. 1-7 warunki te mogą zostać spełnione wyłącznie przy zachowaniu oryginalnego opakowania zbiorczego producenta. W przeciwnym wypadku, rozpakowane pojedyncze sztuki tracą certyfikat kontroli jakości i ewentualna reklamacja nie zostanie uznana.Mając powyższe na uwadze – czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty wyspecyfikowane w formularzu cenowym były dostarczane do niego w minimalnych opakowaniach zbiorczych spełniających określone przepisami prawa wymogi dot. oznakowania oraz zabezpieczenia produktów przed uszkodzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, za wyjątkiem poz. nr 6. Opakowania zbiorcze nie mogą być większe niż 50 szt. 
Pytanie nr 42 
Dotyczy pkt. 1 i 2 warunków gwarancji i serwisu (Załącznik nr 2-15 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie czasu reakcji serwisu oraz czasu usunięcia awarii w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 43 
Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości netto czynszu dzierżawy za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 44 
Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie zobowiązań z tytułu serwisowania w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego umożliwiającego ciągłość pracy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 45 dot. Zadanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 46 dot. Zadanie nr 14
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w wymaganiach pod pakietem? Zamawiający wymaga w poz. 23 podłoża płynnego Chromagar Candida w probówce 2 ml?

Odpowiedź: W Zadaniu nr 14 w pozycji nr 23 Zamawiający wymaga podłoże stałe
Pytanie nr 47 dot. Zadanie nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga mikrowetty EDTA na 200µl krwi do morfologii, probówki sterylne z osłonką na kapilarą?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 48 dot. Zadanie nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga kamery z 10 komorami pomiarowymi z siateczką pomiarową na 6,6 µl próbki z półokrągłym dnem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 49 dot. Zadanie nr 6 poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych testów immunochromatograficznych dla toksyny A i B oraz osobnych dla GDH C. diff o czułościach:
- dla toksyn A i B Clostridium Difficile: Czułość analityczna  dla toksyny A 0,75 ng/ml; dla toksyny B 0,75 ng/ml. Czułość testu 97,4 %; specyficzność 96,1%

- dla GDH Clos. difficile w kale: Czułość analityczna 0,8 ng ml; czułość testu 99,9%, swoistość 98,6%
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie nr 50  dot. Zadanie nr 6 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny o czułości analitycznej dla toksyny A 0,5 ng/ml; dla toksyny B 0,78 ng/ml, dla GDH 0,38ng/ml. Czułość testu 99,0% Specyficzność 99%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 51 dot. Zadanie nr 6 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści test o wykrywalności  dla G1=3 ng/ml; dla G2=0,75 ng/ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 52 dot. Zadanie nr 6 poz 15 i 16
Czy Zamawiający miał na mysli kontrole przeznaczone dla pozycji 14 a nie 20?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 6 poz. 15 i 16 – Zamawiający  wymaga zaoferowania kontroli tego samego producenta co testu w poz. 14. Pozostałe zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 53 dot. wzór umowy (Załącznik nr 5)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca był informowany o wadach jakościowych dostarczonego asortymentu wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej? Pozwoliłoby to wyeliminować powstanie ewentualnych błędów w związku z telefonicznym zgłaszaniem wad. (§5 ust. 3)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 54 dot. wzór umowy (Załącznik nr 5)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zamówień w trybie pilnym (§1 ust. 5) oraz terminu dostarczenia brakującego w dostawie asortymentu (§5 ust. 5) z 24 h do 48 h? Dłuższy termin jest bardziej realnym do dotrzymania oraz pozwoliłby Wykonawcom na utrzymanie odpowiednich standardów obsługi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 55 
Czy Zamawiający może wskazać na jaki adres mailowy składać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 18.04.2018 r.?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał adres e-mail w modyfikacji SIWZ z dnia 18.05.2018r. 
Pytanie nr 56 Dotyczy Zadanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 2-3, 7-13, 15, 23-24, 27-28, 30, 33, 35 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 57 Dotyczy Zadanie nr 14
Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w pozycji 34 podłoża z terminem ważności 8 tygodni od daty produkcji i jednocześnie minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 58 Dotyczy Zadanie  nr 14 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pozycji 15? Czy nie powinno być „6 mg/l”, zamiast „6 ml/l”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: winno być: 6 mg/l. 
Pytanie nr 59 Dotyczy Zadanie  nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 31 opakowań po 50 szt. i jednocześnie zaoferowanie 4 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 60 Dotyczy Zadanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą dostawą, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 61 Dotyczy Zadanie nr 14
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie warunków wymaganych w pkt. 3? Podłoże w pozycji 23 produkowane jest na płytkach, natomiast podłoże w pozycji 19 występuje w takiej pojemności jak podłoże w pozycji 18, czyli 3 ml.

Odpowiedź: W Zadaniu nr 14 w pozycji nr 23 Zamawiający wymaga podłoże stałe. Zamawiający dopuszcza podłoże w poz. 19 w próbówce o pojemności 3ml. 
Pytanie nr 62 Dotyczy Zadanie 1
Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 3 wymaga kamery typu Fast Read z 10polową siatką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
Pytanie nr 63 Dotyczy Zadanie 1
Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 17 dopuści kapilary szklane 98ul (1,6x125mm) lub kapilary plastikowe 100ul (2,1x75mm)? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 64 Dotyczy Załącznik nr 5
§1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia w trybie pilnym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówiony towar w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 65 Dotyczy Załącznik nr 5
§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas rozpatrzenia reklamacji towar zamienny, o parametrach zgodnych z SIWZ i umową, (który w przypadku uznania zasadności reklamacji zostanie zaliczony na poczet pierwotnego zamówienia) w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych w zakresie zadań od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, w dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną, towar zamienny zostanie zaliczony na poczet najbliższej dostawy tego asortymentu do siedziby Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 66 Dotyczy Załącznik nr 5

§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca dostarczy brakujący asortyment w terminie do 3 dni roboczych - od chwili powiadomienia o brakach.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 67 Dotyczy Załącznik nr 5
§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 

,,w wysokości 0,3% wartości netto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za niedostarczenie towaru w terminie oraz z tytułu opóźnienia w realizacji roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi;”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 68 Dotyczy Załącznik nr 5
Dotyczy rozdział VIII SIWZ, pkt. 4 ppkt. III – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów (oprócz załącznika nr 8) w wersji elektronicznej na płycie CD lub w formie zbindowanej podpisanej tylko na 1 stronie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 69 Dotyczy Załącznik nr 5
Dotyczy rozdział XII – W przypadku gdy wykonawca będzie wnosił wadium w formie innej niż pieniądz, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie w jednej przesyłce kurierskiej koperty z ofertą oraz koperty z dokumentem wadialnym? Dokumenty zostaną wysłane na adres podany w Rozdziale XV SIWZ do Działu Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 70 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę? Tabelki z pozostałymi pakietami zostaną usunięte.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 71 
Dotyczy zadania nr 2, 11 i 15 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 72 
Dotyczy zadania nr 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników z terminem ważności min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 73 
Dotyczy zadania nr 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników z następującymi terminami ważności:

- poz. 6 min. 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

- pozostałe pozycje min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? 

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 74 
Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków z gradientem stężeń konfekcjonowanych w blistry po 3x10 pasków i w formie pojedynczo pakowanych pasków 30x1 pasek? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 75 
Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 76 
Dotyczy zadania nr 2 - Czy Zamawiający wymaga aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 77 
Dotyczy zadania nr 13 - Czy w pozycji 17 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów zawierających torebki, generatory i spinacze? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 78 
Dotyczy zadania nr 13 - Czy Test opisany w pozycji 18 ma być  kompletnym zestawem do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczo-płciowych stanowiącym połączenie wybiórczej hodowli bulionowej z paskiem testowym zawierającym 22 oznaczenia oraz czy ma pozwalać na hodowlę, identyfikację, ocenę ilości oraz lekowrażliwości zakażeń wywołanych przez Ureaplasma spp. oraz Mycoplasma hominis jedocześnie? 

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 79 
Dotyczy zadania nr 13 - Czy test w pozycji 18 musi zawierać zestaw min. dziewięciu antybiotyków takich jak: Doksycyklina, Josamycyna, Ofloksacyna, Erytromycyna, Tetracyklina, Ciprofloksacyna, Azytromycyna, Klarytromycyna, Pristinamycyna?

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 80 
Dotyczy zadania nr 13 - Czy w pozycji 18 Zamawiający dopuści test pakowany po 25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 81 
Dotyczy zadania nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pasków z następującymi terminami ważności:

- poz. 3, 4, i 11 min. 6 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

- pozostałe pozycje min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? 

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 82 dot. Zadanie 1
Poz. 17 Czy zamawiający dopuści kapilary szklane? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 83 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o udzielenie informacji ile oznaczeń kortyzolu będzie wykonywanych w moczu?
Odpowiedź: 20 oznaczeń na rok
Pytanie nr 84 dot. Umowy (Zał. nr 5)
§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: (…) z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 80% asortymentu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 85 dot. Umowy (Zał. nr 5)
§5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: (…) w nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin w zakresie zadań od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 86 dot. Umowy (Zał. nr 5)
§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca dostarczy brakujący asortyment w terminie do 48 godzin w dni robocze – od chwili powiadomienia o brakach”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 87 dot. Umowy dzierżawy
§1 ust. 2 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora na 30 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88 dot. SIWZ VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
Pkt. 4  III. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie folderów/ulotek na płycie CD?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 89 Dotyczy załącznik nr 9 zadanie 16 i 17:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności odczynników był nie krótszy niż 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 90 Dotyczy załącznik nr 2-16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Troponiny I hs, której czas onaczenia wynosi 2 min. dłużej niż wymagana  tj. 17 min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 91 Dotyczy załącznik nr1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu zadania 16 oraz zadania 17 (  w punkcie 10 oraz 11 )  w załączniku nr 1 OFERTA na zgodną z SIWZ tj.:

Zadanie nr: 16 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierzawą analizatora

Zadanie nr: 17 Odczynniki do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz oceny elementów upostaciowiowanych moczu wraz z dzierzawą analizatora

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 w zakresie nazwy Zadań 11-17. Poprawiony załącznik nr 1 zamieszcza na swojej stronie internetowej w załączeniu do niniejszego pisma.
Pytanie nr 92 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania wysokoczułej troponiny T, która zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego  oraz Uniwersalnej Definicji Zawału Serca zarówno troponina I hs jak i troponina T hs  są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.  Referencje:  Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, Kardiologia Polska 2015; 73, 12: 1207-1294 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 93 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 94 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora o wydajności 85 ozn./h 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 95 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, na pokładzie którego można przechowywać do 18 odczynników w temperaturze zalecanej przez producenta gdzie możliwość uzupełniania odczynników odbywa się w trybie standby pracy analizatora. Możliwość uzupełniania odczynników (wstawiania/usuwania) jest parametrem ocenianym (lp.21)  i w związku z tym nie powinna być równocześnie warunkiem wymaganym.  

Jednocześnie informujemy, że przechowywania odczynników zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w instrukcji obsługi pozwala na wydłużenie okresu ich stabilności oraz ekonomiczne ich wykorzystanie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 96 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zody na zaoferowania analizatora, który do pracy wykorzystuje jednorazowe końcówki, które zabezpieczają przed tzw. "efektem przeniesienia", co pozwala w 100% wykluczyć ryzyko kontaminacji. Jednorazowe końcówki są osobno wycenionym elementem zużywalnym i stanowią część oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 97 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody by dla testów rzadkich  (FSH, LH, Prolaktyna, Progesteron, Testosteron, B12, CA125, vit D, Insulina, Kortyzol, anty Hbs ) zostały zaoferowane odczynniki konfekcjonowane w małych opakowaniach roboczych po 100 ozn. a ich liczba została skalkulowana w oparciu o ich trwałość po otwarciu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 98 dot. Zadanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści analizator dający możliwość wykonywania 18 parametrów pożądanych przez Zamawiającego rodzajów badań w jednej serii oznaczeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 99 dot. Zadanie nr 16
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników dla których termin trwałości wynosi 5 miesięcy od daty dostawy  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 100 
Prosimy o podanie numerów sprawdzianów wymaganej kontroli Labquality.

Odpowiedź: 5920, 2300,2301, 2700, 2540, 5095.
Pytanie nr 101 
Dot. załącznika nr 2-16 warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie:

Czy Zamawiający w pkcie nr 2 wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

Czy Zamawiający w pkcie nr 3 wyrazi zgodę na zmianę ,,dni'' na ,,dni robocze''?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 102 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykorzystanie nie było mniejsze niż 80% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 103 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 104 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 105 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 106 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 5 ust. 4, ust. 5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "24 godzin" na "48 godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 107 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 108 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 109 Dot. Załącznik nr 5 - umowa
Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 110 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 111 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: 12 osób
Pytanie nr 112 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 113 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 114 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 115 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 116 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 117 Dot. Załącznik nr 5 – umowa dzierżawy
Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania zgodnie z reguła matematyczną, ilości należy

przeliczyć do pełnego opakowania ( od 0,1-0,49 w dół, od 0,5 i powyżej w górę)
UWAGA!!! W związku z dokonanymi zmianami w treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 4.06.2018r. Godzina pozostaje bez zmian.
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