## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/11/25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi oraz szpiku kostnego (dzierżawa)

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Urządzenia nie starsze niż: rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | 2 | Urządzenie do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi oraz szpiku kostnego zakończone procesem automatycznego suszenia preparatów wraz z dedykowanymi akcesoriami. Ilość testów(rozmazów) 2510 /36 miesięcy | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Urządzenie sterowane za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD. Posiadające co najmniej 10 konfigurowalnych protokołów barwienia | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Wymiary urządzenia: szerokość nie więcej niż 43 cm, wysokość nie więcej niż 63 cm | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Odczynniki gotowe do użycia, nie powinny zawierać metanolu, pakowane w zestawach do wstawienia na pokład | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Okres stabilności odczynników na pokładzie urządzenia do barwienia nie krótszy niż 21 dni | Tak |  |
|  | 7. | Ilość szkiełek do jednorazowego wstawienia na pokład nie więcej niż 20 sztuk | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Aparat wyposażony w UPS | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin |  |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. |  |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. |  |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). |  |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. |  |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; |  |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego |  |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej