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Zadanie nr 2

Analizator do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi oraz szpiku kostnego (dzierżawa)

na 36 miesięcy
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Urządzenia nie starsze niż: rok produkcji 2022
	Tak
	

	
	2
	Urządzenie do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi oraz szpiku kostnego zakończone procesem automatycznego suszenia preparatów wraz z dedykowanymi akcesoriami.
Ilość testów(rozmazów) 2510 /36 miesięcy
	Tak/Podać
	

	
	3.
	Urządzenie sterowane za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD.
Posiadające co najmniej 10 konfigurowalnych protokołów barwienia
	Tak/Podać
	

	
	4.
	Wymiary urządzenia: szerokość nie więcej niż 43 cm, wysokość nie więcej niż 63 cm
	Tak/Podać
	

	
	5
	Odczynniki gotowe do użycia, nie powinny zawierać metanolu, pakowane w zestawach do wstawienia na pokład
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Okres stabilności odczynników na pokładzie urządzenia do barwienia nie krótszy niż 21 dni
	Tak
	

	
	7.
	Ilość szkiełek do jednorazowego wstawienia na pokład nie więcej niż 20 sztuk
	Tak/Podać
	

	
	8.
	Aparat wyposażony w UPS
	Tak/Podać
	

	
	9
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak/Podać
	


                                                                                                                                           
	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 48 godz.)

	
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 48 godzin
	
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	
	

	5
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	
	

	6
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
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