## Zad.10
ZOZ/DZP/PN/23/25
Załącznik Nr: 9
Zadanie nr: 10 - Strzykawki, igły
Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy
Strzykawka dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze (mlecznym) oraz czarną rozszerzoną skalę, musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op.100 szt., sterylna. Jeden producent. Parametry dla pozycji 1-4
1 | 2 ml skala co 0,1ml x 100 szt. | op.=100szt | 1200
2 | 5 ml skala co 0,2ml x 100 szt. | op.=100szt | 1400
3 | 10 ml skala co 0,5ml x 100 szt. | op.=100szt | 1200
4 | 20 ml skala co 1ml | op.=50szt | 2600
5 | Strzykawka jednorazowego użytku do tuberkuliny, o pojemności 1ml, 3- cześciowa typu Luer, gradacja skali 0,01 ml, sterylna, z dołożoną igłą w rozmiarze 0,45x13 mm lub 0,5x16mm, opakowanie A'100. | op.=100szt | 150
6 | 100 ml Janeta z łącznikiem Luer,trzyczęściowa,wykonana z polipropylenu, skala w kolorze czarnym, zaopatrzona w dodatkowy stożek do łączenia z cewnikiem | szt. | 5000
Strzykawki - szczelne, łatwy przesuw tłoka, wyraźna skala. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. Wykazane na liście producenta pomp infuzyjnych MEDIMA typ S2 i S300. Opis dla pozycji 7-10 |  |  |  |  | 0
7 | 10ml x 100 szt., 3 częściowe | op.=100szt | 300
8 | 20ml x 100 szt., 3 częściowe | op.=100szt | 1000
9 | 50 ml do pomp 3 cz .do pomp Luer-Lock ze skalą dwustronną | szt. | 36000
10 | 50 ml do pomp 3 cz .do pomp Luer-Lock do leków światłoczułych | szt. | 10000
11 | Strzykawka 3-częściowa Luer-Lock model wymagany zgodnie z intrukcją producenta dializatora Primaflex 50ml | szt. | 5000
Igły iniekcyjne o ostrzach zapewniających minimalny opór skóry, rurki pokryte silikonem, cienkościenne nasadki barwione zgodnie zkodem kolorów |  |  |  |  | 0
12 | 0,45 x 13 mm | op=100szt | 65
13 | 0,5 x 25 mm | op=100szt | 360
14 | 0,5x40 mm | op=100szt | 50
15 | 0,6 x 25 mm | op=100szt | 50
16 | 0,6x30mm | op=100szt | 50
17 | 0,7 x 30 mm | op=100szt | 180
18 | 0,7x40 mm | op=100szt | 50
19 | 0,8 x 40 mm | op=100szt | 700
20 | 0,9 x 40 mm | op=100szt | 160
21 | 1,1 x 40 mm | op=100szt | 500
22 | 1,2 x 40 mm | op=100szt | 1700
23 | 1,6 x 40 mm | op=100szt | 30
24 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 18G x 30mm, szlif ołówkowy z otworem bocznym, końcówka pasująca do luer i luer-lock. | op=100szt | 2000
25 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z filtrem 18G x 30-50mm, szlif ścięty, końcówka pasująca do luer i luer-lock. | op=100szt | 50
26 | Igła motylek 0,8 | szt. | 3000
27 | Igła motylek 0,60-0,64 | szt. | 1000
28 | Igły do penów 0,30-0,33 - 12,7 mm | op=100szt | 50
29 | Igły do penów G30 8 mm | op=100szt | 60
30 | Nasadka dezynfekująca do bezigłowych zaworów dożylnych zapewniający pasywne odkażenie w 30 sekund do 7 dni op.25 listków x10 szt. | op=250szt | 16
31 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie. Zawór neutralny - zapobiega cofaniu się krwi do linii. objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 70-75 ml/min, wymagana ilość aktywacji 600, sterylizowany tlenkiem etylenu. | op=100szt | 20
32 | Bezigłowy, przeźroczysty zawór dostępu żylnego bez zawartości ftalanów z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer Lock, wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min: sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy, cytostatyki i chlorheksydynę, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji. | op=250szt | 16
33 | Sterylna strzykawka o pojemności 10 ml, napełniona sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9%, przeznaczona do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, możliwa do użycia w polu operacyjnym (podwójnie sterylna). Sterylizowana wewnątrz i na zewnątrz. Wyrób zaklasyfikowany dla klasy IIb. | szt. | 3000
RAZEM
| Data | [5 empty] | Podpis osoby/osób upoważnionej
| ……………………………………………. | [6 empty] | ……………………………….