## Zad. 1 Nici wchłanialne
Zadanie nr 1 Nici wchłanialne
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
Pozycje 1-12: Szew pleciony wykonany z kopolimeru: 90% glikolidu i 10 % L-laktydu. Szew jest powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%). Wchłanianie 56-70 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego 50-40% 21 dni po zaimplantowaniu.
1 | 4/0 | 45 cm | 2GSx13 | 1saszetka | 72
2 | 3/0 | 70 cm | 17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 756
3 | 4/0 | 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 132
4 | 2/0 | 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 108
5 | 2/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 360
6 | 3/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 252
7 | 1/0 | 90 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 252
8 | 1 | 70 cm | 30 mm typu ,,J'' okrągło-tnąca wzmocniona | 1saszetka | 1152
9 | 4/0 | 70 cm | 19 mm 3/8 kola odwrotnie tnąca | 1saszetka | 720
10 | 2/0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 168
11 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 168
12 | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
Pozycje 13-26: Szwy z glikonatu, syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym czasie podtrzymywania tkankowego po 13-14 dniach od zaimplantowania w 50%
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
13 | 4/0 | 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 96
14 | 3/0 | 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 468
15 | 3/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 504
16 | 2/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 1152
17 | 2/0 | 70 cm | 30 mm ½ koła okrągła | 1saszetka | 360
18 | 2/0 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 360
19 | 0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 1116
20 | 2/0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 648
21 | 2/0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 72
22 | 0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 864
23 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 432
24 | 2 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1saszetka | 2016
25 | 0 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
26 | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
Pozycje 29-30: Szwy z glikonatu, syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne około 56 dni od zaimplantowania o gwarantowanym czasie podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach od zaimplantowania w 50% | [8 empty] | 0 | 0
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
29 | 3/0 | 70 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1saszetka | 324
30 | 2/0 | 70 cm | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1saszetka | 324
Pozycje 31-34: Szwy z poli-4-hydroksybutyratu, syntetyczne, jednowłóknowe, podtrzymujące tkankę w 50% w 90 dniu od zaimplantowania, wchłanialne po 13 miesiącach od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
31 | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 24
32 | 1 | 150 cm loop | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 120
33 | 1 | 150 cm loop | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1saszetka | 288
33 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1saszetka | 2424
34 | 2/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1 sazetka | 264
Pozycje 35-38: Szwy z poli-p-dioksanonu, syntetyczne, jednowłóknowe, podtrzymujące tkankę w 50% między 28-35dniem od zaimplantowania, wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
35 | 3/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1 sazetka | 216
36 | 2/0 | 70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1 sazetka | 108
37 | 2/0 | 70 cm | 30 mm 1/2 koła okrągła | 1 sazetka | 72
38 | 2 | 90 cm | 40mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1 sazetka | 96
Pozycje 39-44: Szwy polifilamentowy,zawierający kopolimeru zawierającego 90 % glikoidu i 10 L-laktydu, plecione, podtrzymujace tkankę w 50% po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
39 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 1008
40 | 0 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła pogrubiona | 1saszetka | 108
41 | 4/0 | 70 cm | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnaca | 1saszetka | 180
42 | 3/0 | 70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 108
43 | 3/0 | 70 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1saszetka | 108
44 | 2/0 | 90 cm | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1saszetka | 108
RAZEM
Wymagania graniczne:
Dopuszcza się tolerancje na igle do 1mm przy długości igły do 19mm i 2mm przy długości igły od 20mm, dopuszcza się tolerancje w długości nitki do 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły, wymaga się aby igły były powlekane silikonem, wymaga się na każdym opakowaniu zbiorczym i saszetce opisu rodzaju szwu w języku polskim, opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
Data………………………………… ……………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych

## Zad. 2 Nici niewchłanialne
Zadanie nr 2 - NICI NIEWCHŁANIALNE
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
Pozycje 1-17: Nici syntetyczne, jednowłóknowe, poz 1,3,5,6,8-10,13-17 poliamidowe – niebieskie, polipropylenowe poz. 2, 4,7, 11,12 niebieskie
1. | 10/0 | 30cm | 5,5 -5,6 mm ½ koła 2 x 5mm, 1/2 koła szpatułka | 1 saszetka | 24
2. | 5/0 | 75 cm | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 768
3. | 4/0 | 75 cm | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 1236
4. | 4/0 | 45 cm | 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, II generacji, dwuwklęsła kosmetyczna | 1 saszetka | 144
5. | 3/0 | 75 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 2556
6. | 3/0 | 45 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, II generacji, dwuwklęsła kosmetyczna | 1 saszetka | 216
7. | 3/0 | 75 cm | 26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, II generacji, dwuwklęsła kosmetyczna | 1 saszetka | 1476
8. | 3/0 | 75 cm | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 924
9. | 2/0 | 45 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 120
10. | 2/0 | 75 cm | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 360
11. | 2/0 | 75 cm | 26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, II generacji, dwuwklęsła kosmetyczna | 1 saszetka | 1668
12. | 2/0 | 45 cm | 26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, II generacji, dwuwklęsła kosmetyczna | 1 saszetka | 744
13. | 2/0 | 75 cm | 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 252
14. | 2/0 | 75 cm | 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 2568
15. | 0 | 75 cm | 40 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 408
16. | 1 | 75 cm | 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 saszetka | 360
17. | 2 | 90 cm | 90mm 3/8 koła odwrotnie tnąca zawinięty w ósemkę | 1 saszetka | 180
Pozycje 18-29: Nici syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe z polietylenem - niebieskie
18. | 5/0 | 75 cm | 17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 120
19. | 5/0 | 90 cm | 2x17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
20. | 4/0 | 75 cm | 2x17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
21. | 4/0 | 75 cm | 17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
22. | 4/0 | 75 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 36
23. | 4/0 | 90 cm | 2x22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
24. | 3/0 | 75 cm | 17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 36
25. | 3/0 | 75 cm | 2x17 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 36
26. | 3/0 | 75 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 108
27. | 3/0 | 90 cm | 2x22 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
28. | 2/0 | 75 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
29. | 2/0 | 90 cm | 2x37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 72
Pozycje 30-34 Szew poliestrowy niewchłanialny, pleciony wykonany z politereftalanu etylenu, powlekany silikonem dla łatwiejszego przechodzenia produktu przez tkankę.
31. | 0 | 250 cm | bez igły | 1saszetka | 720
32. | 1 | 250 cm | bez igły | 1saszetka | 192
33. | 2 | 250 cm | bez igły | 1saszetka | 96
34. | 4 | 250 cm | bez igły | 1saszetka | 96
Pozycje 34-39: Nici syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane
36. | 0 | 75 cm | 1/2 koła 37 mm okrągła | 1saszetka | 36
37. | 2 | 75 cm | 1/2 koła 37 mm odwrotnie tnąca, wzmocniona | 1saszetka | 36
38. | 3 | 75 cm | 1/2 kola 48 mm okrągła | 1saszetka | 264
39. |  |  | 1 szt. podkładki z PTFE 6x3x1,5 | 1saszetka | 36
Pozycja 40: Nici syntetyczne, poliestrowe, płaskie w postaci taśmy
40. | 5mm | 30cm | 1/2 kola 2x48 mm okrągła | 1 saszetka | 144
RAZEM
Wymagania graniczne
Dopuszcza się tolerancje na igle do 1mm przy długości igły, dopuszcza się tolerancje w długości nitki do 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły, wymaga się aby igły były powlekane silikonem, wymaga się na każdym opakowaniu zbiorczym i saszetce opisu rodzaju szwu w języku polskim, opakowanie zewnętrzne zabezpieczone banderolą,
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
Data………………………………… ……………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych

## Zad. 3 Nici mono i plecionki
Zadanie nr 3 Nici mono i plecionki
Lp. | Grubość nitki | Dł. nitki | Opis igły | Jedn. miary | Ilość zamaw. saszetek | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/ nazwa handlowa
Pozycje 1-2: Szwy plecione wykonane z kopolimeru: 90% glikolidu i 10 % L-laktydu (poliglaktyna 910) powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (Poiliglaktyna 370) oraz stearynianem wapnia. Wchłanianie około 60- 70 dni od zaimplantowania. Gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie minimum 49% w ciągu 21 dniu i min. 27% po 28 dniach od zaimplantowania
1 | 2/0 | 150 cm | bez igły | 1 saszetka | 920
2 | 0 | 150 cm | bez igły | 1 saszetka | 360
Pozycja 3: Szwy syntetyczne monofilamentowe, samomocujące z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i z trójkątnym elementem blokującym na drugim końcu szwu, z minimum 21 haczykami na 1 cm nitki ułożonych spiralnie. Absorbcja między 180-220 dniem od zaimplantowania o wytrzymałości na rozciąganie 75% - 14 dni, 65% - 28 dni i 55% - 42 dni.
3 | 2/0 | 15 cm | igła 1/2 koła 26mm | 1 saszetka | 550
Pozycje 4-5 Nici syntetyczne monofilamentowe, samomocujące, jednokierunkowe z polidioksanonu z igła na jednym końcu i z pętelką na drugim końcu szwu, z haczykami o podwójnym kącie cięcia. Absorbcja po około 180 dniach od zaimplantowania o wytrzymałości na rozciąganie 70% -14 dni, 50-60% - 28 dni.
4 | 2/0 | 15 cm | igła 1/2 koła 26mm | 1 saszetka | 550
5 | 0 | 15 cm | igła 1/2 koła 26mm | 1 saszetka | 288
Pozycje 6-14: Szwy z poliglekapronu 25, syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne do 90 dniem od zaimplantowania o gwarantowanej wytrzymałaości na rozciąganie 39%-41% po 14 dnaich, 68%-79% po 7 dniach.
6 | 3/0 | 70-75 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 252
7 | 2/0 | 70-75 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 576
8 | 2/0 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 360
9 | 2/0 | 90 cm | 65 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 1272
10 | 2/0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 648
11 | 0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 864
12 | 0 | 70-75 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 252
13 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1saszetka | 432
14 | 2 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 1saszetka | 648
Pozycje 15-17: Szew pleciony wykonany z kopolimeru: 90% glikolidu i 10 % L-laktydu (poliglaktyna 910) powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (Poiliglaktyna 370), stearynianem wapnia i środkiem antytbakteryjnym Triclosanem. Wchłanianie między 56-- 70 dniem od zaimplantowania. Gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie minimum 50% w ciągu 21 dniu od zaimplantowania
15 | 2 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 108
16 | 1 | 70-75 cm | 30 mm typu ,,J'' okrągło-tnąca | 1saszetka | 108
17 | 0 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1saszetka | 108
Pozycje 18: Szew pleciony wykonany z kopolimeru: 90% glikolidu i 10 % L-laktydu (poliglaktyna 910) powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (Poiliglaktyna 370) oraz stearynianem wapnia. Wchłanianie około 60- 70 dni od zaimplantowania. Gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie minimum 49% w ciągu 21 dniu i min. 27% po 28 dniach od zaimplantowania
18 | 1 | 70-75 cm | 30 mm typu ,,J'' okrągło-tnąca pogrubiona | 1saszetka | 1080
Pozycja 19: Szew wchłanialny, pleciony, z podwójną igłą o dł. igieł 6,4-6,5mm, igły szpatułkowe z mikroostrzem micro point/ mikrolancetowate
19 | 8/0 | 30cm | 6,4-6,6mm 3/8 koła plecionka | 1 saszetka | 72
RAZEM
Wymagania graniczne:
Dopuszcza się tolerancje na igle do 1mm przy długości igły do 19mm i 2mm przy długości igły od 20mm, dopuszcza się tolerancje w długości nitki do 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły, wymaga się aby igły były powlekane silikonem, wymaga się na każdym opakowaniu zbiorczym i saszetce opisu rodzaju szwu w języku polskim,
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
Data………………………………… ……………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych

## Zad. 4 Szwy specjalne
Zadanie nr 4 Szwy specjalne
Lp. | Opis produktu |  | Jednostka miary | Ilość op. zamaw. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | ilość saszetek w opakowaniu | Kod ref. | Producent/ nazwa handlowa
1 | Wchłaniane bezwęzłowe urządzenie do zamykania ran –- składające się z kolczystej wchłanialnej nici na jednym końcu zaopatrzonej w igłe i na drugim w pętlowy chwytak pozwalajace przybliżać tkanki bez konieczności wiązania węzłów chirurgicznych, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu o ilości 20 haczyków na cm, całkowitym czasie wchłaniania 180 dni oraz sile podtrzymywania tkankowego 80% po 7 dniach, 75% po 14 dniach i 65% po 21 dniach. Zielone. | Rozmiar 2/0, igła okrągła 26 mm 1/2 koła, dł. nici 30 cm | szt. | 120
2 | Szew wchłanialny syntetyczny, pleciony, wykonany z mieszaniny glikolidu i laktydu (pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, wytrzymałość węzła 140% po otwarciu, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania 56-70 dni. | Rozmiar 2/0 bez igły, dł. nici 150 cm | szt. | 576
3 |  | Rozmiar 0 bez igły, dł. nici 150 cm | szt. | 360
4 | Szew poliestrowy niewchłanialny, pleciony wykonany z politereftalanu etylenu, wykonany z włókien o wysokiej masie cząsteczkowej, długołańcuchowych liniowych poliestrów mających powtarzalne pierścienie aromatyczne jako ich integralną część. Szew powlekany - oddzielnie każde włókno splotu jak i cała nić, jest powlekana silikonem dla łatwiejszego przechodzenia produktu przez tkankę. | Rozmiar 0 bez igły, dł. nici 250 cm | szt. | 920
5 |  | Rozmiar 1 bez igły, dł. nici 250 cm | szt. | 192
6 |  | Rozmiar 2 bez igły, dł. nici 250 cm | szt. | 168
7 |  | Rozmiar 4 bez igły, dł. nici 150 cm | szt. | 96
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
Data………………………………… ……………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych

## Zad. 5 Specjalistyczne zest. ch
Zadanie nr 5 - SPECJALISTYCZNE ZESTAWY CHIRURGICZNE
Lp. | Grubość nitki | Jedn. miary | Ilość zamaw. szt. | Cena jedn. netto. | Wartość netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Ilość szt. w opakowaniu | Kod ref. | Producent/nazwa handlowa
1 | Wosk kostny+mieszanina wosku pszczelego i wazeliny, 2,95g listek | Szt. | 72
2 | Jednorazowy zestaw do usuwania żył wg prof. Dr Grussa | Szt. | 600
3 | Przyrząd do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku | Szt. | 564
4 | Stapler skórny z 35 zszywkami, jednorazowy, grzbiet staplera 6,9mm, nóżka 4,2mm pokryte teflonem | Szt. | 492
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne
Data………………………………… ……………………………………………………..
podpis osoby/ osób upoważnionych