## Załącznik nr 2-11 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/17/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 11 - Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej

Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej – 1 kpl

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Stacja terapeuty - 1 szt. |  |  |
|  | Stacja terapeuty – mobilne stanowisko pracy terapeuty | Tak |  |
|  | Mikroserwer z zainstalowanym oprogramowaniem dla terapeuty w języku polskim, integrującym przyrządy wchodzące w skład zestawów, ruter do komunikacji z przyrządami do ćwiczeń | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy przyrządami a mikroserwerem | Tak |  |
|  | Funkcje oprogramowania, co najmniej: kartoteka użytkowników, indywidualne plany ćwiczeń zawierające: rodzaj ćwiczeń, liczbę ćwiczeń, zadane parametry oraz serie, tworzenie szablonów treningowych, monitorowanie przebiegu treningu, graficzna i liczbowa prezentacja parametrów indywidualnych treningów, automatyczne generowanie indywidualnych raportów, porównywanie poszczególnych treningów, zapis raportu do pliku pdf, zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych (login i hasło), dostęp do oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej z komputera, tabletu, eksport plików w formacie .csv, możliwość rozbudowy systemu - dodania nowych przyrządów do ćwiczeń wytrzymałościowych oraz przyrządów do ćwiczeń z oporem elastycznym, funkcja zdalnej diagnostyki i aktualizacji | Tak |  |
|  | Stacja robocza z profesjonalnym systemem operacyjnym umożliwiająca obsługę oprogramowania i zintegrowanych urządzeń. System operacyjny 64-bitowy z funkcją całkowitej blokady uniemożliwiającą dostęp do systemu i danych w przypadku kradzieży komputera. W wyposażeniu czytnik RFID do programowania opasek RFID | Tak |  |
|  | Opaski RFID wielokrotnego użytku, co najmniej 20 sztuk | Tak |  |
|  | Cykloergometr poziomy – 1 szt. |  |  |
|  | Zasilanie: wbudowany generator | Tak |  |
|  | Niskie wejście | Tak |  |
|  | Hybrydowy system hamowania | Tak |  |
|  | Jednopasowy system napędowy | Tak - podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej - 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Siedzenie z oparciem, z regulacją w poziomie | Tak - podać |  |
|  | Ekran dotykowy, co najmniej 7”, oprogramowanie w języku polskim, sygnały dźwiękowe | Tak |  |
|  | Wyświetlane parametry: czas, tętno, obciążenie w Watach, prędkość w km/h, zmienność rytmu pracy serca HRV, poziom równowagi - nacisk na lewą i prawą stronę | Tak - podać |  |
|  | Wbudowany czytnik RFID | Tak |  |
|  | Programy co najmniej: szybki, Watt, sterowany tętnem, zależny od mocy, interwałowy, dystans | Tak - podać |  |
|  | Trening z biofeedbackiem: ćwiczenia oparte o pomiar nacisku stóp na lewą i prawą stronę | Tak |  |
|  | Zakres mocy co najmniej: 15-900 Wat niezależne od obr./min, 25-900 W zależne od obr./min | Tak |  |
|  | Regulacja obciążenia w krokach nie większych niż 5 W | Tak - podać |  |
|  | Zakres obrotów co najmniej 20-120 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Bezprzewodowy odczyt tętna ANT + i 5 kHz | Tak |  |
|  | Komunikacja: RFID oraz Bluetooth | Tak |  |
|  | Brak konieczności podłączania do zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Cykloergometr eliptyczny – 1 szt. |  |  |
|  | Zakres mocy co najmniej: 100-500 Wat niezależne od obr/min, 100-1000 Wat zależne od obr/min. | Tak - podać |  |
|  | Regulacja obciążenia w krokach nie większych niż 5 Wat | Tak - podać |  |
|  | Zakres obrotów co najmniej 15-140 obr/min. | Tak - podać |  |
|  | Hybrydowy system hamowania | Tak - podać |  |
|  | Jednopasowy system napędowy | Tak - podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej - 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Ekran dotykowy, co najmniej 7”, oprogramowanie w języku polskim, sygnały dźwiękowe | Tak - podać |  |
|  | Praca do przodu i do tyłu | Tak - podać |  |
|  | Antypoślizgowe podstawy na stopy | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy odczyt tętna | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik RFID | Tak |  |
|  | Identyfikacja pacjenta i odczyt programu treningowego po zbliżeniu opaski RFID do czytnika | Tak |  |
|  | Wymiary 200 x 65 x 169 cm dł. x szer. x wys. | Tak - podać |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 101 kg | Tak - podać |  |
|  | Brak konieczności podłączania do zasilania elektrycznego | Tak - podać |  |
|  | Stepper – 1 szt. |  |  |
|  | Prędkość co najmniej 5-25 m/min. | Tak - podać |  |
|  | Hybrydowy system hamowania z generatorem prądu | Tak |  |
|  | Jednopasowy system napędowy | Tak - podać |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej - 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Ekran dotykowy, co najmniej 7”, oprogramowanie w języku polskim, sygnały dźwiękowe | Tak - podać |  |
|  | Wymiary 102 x 73 x 160 cm dł. x szer. wys. | Tak - podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 80 kg | Tak - podać |  |
|  | Antypoślizgowe podstawy na stopy | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy odczyt tętna | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max. 80kg | Tak - podać |  |
|  | Wbudowany czytnik RFID | Tak - podać |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny kończyn górnych – 1 szt. |  |  |
|  | Zasilanie: wbudowany generator | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Hybrydowy system hamowania | Tak |  |
|  | Jednopasowy system napędowy | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej - 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Trening możliwy w pozycji stojącej i siedzącej, zdejmowane siedzisko | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy, co najmniej 7”, oprogramowanie w języku polskim, sygnały dźwiękowe | Tak - podać |  |
|  | Wyświetlane parametry: czas, tętno, obciążenie w Watach, prędkość w km/h, zmienność rytmu pracy serca HRV, poziom równowagi - nacisk na lewą i prawą stronę | Tak - podać |  |
|  | Wbudowany czytnik RFID | Tak - podać |  |
|  | Programy co najmniej: szybki, Watt, sterowany tętnem, zależny od mocy, interwałowy, dystans | Tak |  |
|  | Trening z biofeedbackiem | Tak |  |
|  | Zakres mocy co najmniej: 15-500 Wat niezależne od obr./min, 15-1000 W zależne od obr./min | Tak - podać |  |
|  | Regulacja obciążenia w krokach nie większych niż 5 W | Tak - podać |  |
|  | Zakres obrotów co najmniej 15-140 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Bezprzewodowy odczyt tętna ANT + i 5 kHz | Tak - podać |  |
|  | Komunikacja: RFID oraz Bluetooth | Tak - podać |  |
|  | INNE (dotyczy wszystkich sprzętów) |  |  |
|  | Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym. W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej. Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm. W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii. Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze | Tak |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej