[image: image1.jpg]


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

 ul. K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658





tel.: +48 (71) 301-13-11        fax.: +48 (71) 301-13-12        www.zozolawa.wroc.pl        sekretariat@zozolawa.wroc.pl


Załącznik nr 2-1                                                                                                                                                          ZOZ/DZP/PN/18/26               
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 – Opaski identyfikacyjne
	L.p.
	Nazwa materiału/opaski 
	Ilość
	Opis wybranych parametrów
	Tak/Nie/Podać

	1
	Opaski identyfikacyjne typu Z-Band Direct lub równoważna dla pacjenta do drukarki Zebra HC 100
	12000 szt. opasek (np. w formie 60szt. kaset po 200szt. opasek)
	Długość: 279mm +/- 5mm
	

	
	
	
	Szerokość: 25mm +/- 5mm
	

	
	
	
	Kolor powierzchni: biały
	

	
	
	
	Rodzaj zapięcia: samoprzylepne z nacięciami chroniącymi przed uszkodzeniem.
	

	
	
	
	Rodzaj druku: termiczny
	

	
	
	
	Opaska musi posiadać powłokę antybakteryjną. 
	

	
	
	
	Ilość opasek we wkładzie: 200szt. +/- 50szt.
	

	
	
	
	Każdy wkład musi być oznaczony w taki sposób, aby pozwalał identyfikować co najmniej rozmiar i rodzaj opaski. 
	

	
	
	
	Przeznaczenie/kompatybilności: Drukarka Zebra HC 100
	

	
	
	
	Zgodność ze standardem ISO 10993-10 2002 część 10.
	

	
	
	
	Zgodność ze standardem ISO 10993-12 2002 część 12.
	

	
	
	
	Zgodność ze standardem ISO/IEC 17025 2005.
	


· Okres gwarancyjny nie krótszy niż 24 miesiące.

· Data produkcji opasek nie może być dłuższa niż 6 miesięcy przed dniem dostawy (licząc od dnia dostawy).

· Karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów.

· Oznaczenia produktów oryginalnych muszą być zgodne ze znakowaniem producenta.

· Oznaczenia produktów zamiennych muszą być zgodne z przedłożonymi wraz z ofertą kartami katalogowymi.

· Dostawy w dowolnych ilościach zamawianych materiałów muszą być realizowane nie dłużej niż do 48 godzin od momentu złożenia przez zamawiającego zamówienia. Koszt dostawy każdorazowo pokrywany jest przez sprzedającego – 30 pkt.
· Dostawy w dowolnych ilościach zamawianych materiałów realizowane nie dłużej niż do 24 godzin od momentu złożenia przez zamawiającego zamówienia. Koszt dostawy każdorazowo pokrywany jest przez sprzedającego – 40 pkt.
Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.  

....................................................                  ..............................................................................                  miejscowość i data                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

                               
                                                                                          lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAGE  
1
Dyrektor - +48 (71) 301-13-13


Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-96


