Załącznik nr 2

Remont Oddziału Wewnętrznego II Etap, ZOZ/DZP/PN/20/26
I. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi dokonania wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 13.07.2026r. o godzinie 11:00
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót, dostaw i montaży zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów, urządzeń, sprzętu oraz zachowanie jakości robót, dostaw i montaży określonych w dokumentacji wykonawczej nie niższych niż zadeklarowanej w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania wszystkich dostarczonych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakres prac objętych przedmiotem zamówienia na obiekcie czynnym w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym dogodne terminy czasowego wyłączenia poszczególnych mediów lub wystąpienia innych okoliczności zakłócających tryb pracy Zamawiającego. 

8.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek, również w ciągach komunikacyjnych budynku. Zamawiający, wymaga aby Wykonawca podczas realizacji zamówienia stosował w zależności od potrzeb: 

           - kurtyny (zasłony) przeciwpyłowe,

           - mokre maty zabezpieczające przed roznoszeniem zanieczyszczeń,

           - odkurzacze przemysłowe.

           - rękawy

9.  Wykonawca zobowiązuje się usuwać na bieżąco gruz i zanieczyszczenia oraz systematycznie sprzątać miejsca prac. Wykonawca winien zapewnić bezkolizyjne wywożenie gruzu bez uszkodzeń elewacji i utrudnień pracy dźwigów. 

      Wykonawca winien posiadać własny zamykany kontener na gruz i inne nieczystości i dbać o jego sukcesywne opróżnianie we własnym zakresie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać drożne ciągi komunikacyjne w należytym porządku. Wszelkie przejścia międzystrefowe na terenie budynku szpitala muszą być na bieżąco – co najmniej raz dziennie dokładnie sprzątane i myte na mokro z użyciem środków sanitarnych. 

11.  Mając na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie służby zdrowia do obowiązku Wykonawcy w przypadku konieczności należeć będzie wykonanie tymczasowych zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla pracy budynków szpitalnych w trakcie prowadzonych robót objętych umową.

12.  Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren budowy na własny koszt, w tym zainstalować liczniki zużycia wody i energii oraz ponosić koszty korzystania z ww. mediów w okresie realizacji robót objętych umową. 
13.  Wykonawca zobowiązuje się do przystosowania terenu budowy i pomieszczeń w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
14.  Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go    Zamawiającemu.

15.  Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

16.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót.
17. Wykonawca zobowiązuje ponosić koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń, obiektów tymczasowych na terenie budowy. 
18.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
19.  Wykonawca zobowiązuje dostarczyć urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa CE. 
20. Wszelkie Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji winny spełniały wymagania określone szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póż. zm.) oraz w SWZ. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru Inwestycji.

24.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. 

26.  Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach z Zamawiającym w celu bieżącego przekazania informacji o stanie i zaawansowaniu prac. 
27. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem przyczyn. 
28.  Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 
29.  Uzgadniać z Zamawiającym wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany materiałowe, standardu wykonania oraz zmiany projektowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru. Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji technicznej obciąża Wykonawcę. Każda zmiana technologii (sposobu) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymagająca zmiany dokumentacji technicznej winna być zatwierdzona przez Zamawiającego. Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji technicznej obciąża Wykonawcę
30.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rysunki zamienne wraz z harmonogramem wykonania dotyczące proponowanych zmian przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych. 

31.  Roboty powinny być zgodne ze szczegółowym harmonogramem robót uzgodnionym przez strony 
32.  Wykonawca uczestniczyć będzie w odbiorach robót. 
33. Wykonawca zobowiązuje się Pisemnie powiadamiać Zamawiającego protokolarnie o planowanych odbiorach. Zasady dokonywania odbiorów określono we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
34. Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu. 

35. Odbiory robót w tym także ulegające zakryciu będzie odbierała osoba upoważniona przez Zamawiającego.
36.  Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego. 

37.  Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 

38.  Wykonawca zobowiązuje się usuwać własnym staraniem i na własny koszt wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w czasie wykonywanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

39.  Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający,

40.  Po zakończeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót – 3 egz. + 1w wersji elektronicznej
41.  W ciągu 7 dni od podpisaniu umowy, Wykonawca przekaże zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy poszczególnych etapów wykonania robót wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia robót.
42. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie międzybranżowej koordynacji prac. 

Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z załącznika nr: 2
…………………….…., dnia …………

……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań
