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Oława, dn. 10.08.2018r. 
ZOZ/DZP/PN/20/18                                 
Odpowiedzi na pytania
Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego III, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/18
Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści probówki stożkowe o pojemności 10 ml wykonane z PP (polipropylen) pakowane po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści końcówki 1000 µl typu Eppendorf pakowane po 500 sztuk 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną..
Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 1 poz. 7
Czy zamawiający dopuści końcówki 1-500 µl typu Eppendorf pakowane po 250 sztuk 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną..
Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr: 1 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe  22x22mm pakowane po 200 sztuk 
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr: 1 poz. 10
Czy zamawiający może uściślić czy chodzi o szkiełka podstawowe cięte czy szlifowane do wymazów cytologicznych z polem do opisu?

Odpowiedź: Szlifowane. 
Pytanie nr 6 dotyczy Zadanie nr: 1 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 7 dotyczy Zadanie nr: 1 poz. 13
Czy zamawiający dopuści probówki pakowane po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 8 dotyczy Zadanie nr: 1 poz. 17
Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe polisyne z polem do opisu pakowane po 72 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 9 dotyczy Zadanie nr: 1 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne sterylne o pojemności 10 ml bez etykiety 
z korkiem pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań 
i z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 10 dotyczy Zadanie nr: 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z 8-miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11 dotyczy Zadanie nr: 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 zestawu latex w opakowaniu zawierającym: Odcz. Lateks. O157 -2 fl. á 2,5 ml; Lateks kontrolny - 2 fl. á 2,5 ml; Antygen kontrolny - 1 fl. á 1 ml; płytki i bagietki do oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12 dotyczy Zadanie nr: 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 17 testu w opakowaniu zawierającym: Odcz. poliwal. A - 2 fl. á 2 ml; Odcz. poliwal. B - 2 fl. á 2 ml; Odcz. poliwal. C - 2 fl. á 2 ml; Lateks kontrolny - 1 fl. á 2 ml; płytki i bagietki do oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13 dotyczy Zadanie nr: 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 18, 19, 20 odczynników poliwalentnych w opakowaniu zawierającym 2 ml i zaoferowanie po 10 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14 dotyczy Zadanie nr: 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia? Oferowany asortyment jest produktem dystrybucyjnym sprowadzanym na zamówienie klienta. Koszt dostarczonych próbek może znacznie przewyższyć zysk Wykonawcy z przetargu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15 dotyczy Umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze? Większość Wykonawców dostarcza swoje produkty za pomocą firm kurierskich dlatego 48 godzin to minimalny czas jaki potrzebny jest na dostarczenie towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16 dotyczy Zadanie nr: 1
Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 18 dopuści probówki z etykietą lub probówki z korkiem zakręcanym? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17 dotyczy Zadanie nr: 1
Czy Zamawiający wyłączy z Zadania 1 pozycję 15 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18 Zadanie nr 4 pozycja 18-20
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie odczynników poliwalentnych:  A, B, C Coli Lateks EPEC w op.= 2 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości na 5 op. w każdej z pozycji 18-20. Pragniemy zaznaczyć, że w poprzednich postępowaniach na ten asortyment Zamawiający dopuszczał taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości zgodnie z regułą matematyczną.
Pytanie nr 19 Zadanie nr 4 pozycja 17
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka, zestaw odczynników poliwalentnych zawiera 14 ml a nie 5 ml jak wymaga Zamawiający. Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego łącznie 14 ml odczynników. Pragniemy zaznaczyć, że w poprzednich postępowaniach na ten asortyment Zamawiający dopuszczał taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 20 Zadanie nr 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktów wymienionych w pakiecie nr 4 z terminem ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Pragniemy zaznaczyć, że w poprzednich postępowaniach na ten asortyment Zamawiający dopuszczał taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania zgodnie z reguła matematyczną, ilości należy

przeliczyć do pełnego opakowania ( od 0,1-0,49 w dół, od 0,5 i powyżej w górę)
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Księgowość - +48 (71) 301-13-19

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38

Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14   

Kadry - +48(71) 301-13-25


Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17

Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
      
Płace - +48 (71) 301-13-16


Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28         

Centrala - +48 (71) 301-13-00 


Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15 
Informatyk - +48 (71) 301-13-28


